Fachplanersitzung Furkastrasse - Kurzaustausch wöchentlich-20260701_112918UTC-Meeting Recording
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44 Min. 51 Sek.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   0:09
Hell.
[image: ]
Gasser Marcel   0:11
Jasona.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   0:12
Oh my, yeah.
[image: ]
Gasser Marcel   0:13
Hörst du was?
Is it?
[image: ]
Hoffbauer Fiona   0:16
Du mich auch.
[image: ]
Gasser Marcel   0:18
Korrekt.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   0:18
Na gut.
Schau Mama, wo die anderen bleiben.
[image: ]
Gasser Marcel   0:22
So.
Sind meistens alle dabei.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   0:33
Hmm.
Stefan kommt auf jeden Fall. Larissa wird dabei sein, hoffe ich.
Beim Haustechniker.
Der Elektroplaner. So, das ist eigentlich immer so der Kern. Dann die Architekten. Guck mal, da kommen sie schon. Hallo Esko. Hallo Lars.
[image: ]
Esko Willman   0:52
Hallo.
Hi.
[image: ]
Schwager Lars   0:57
Hallo miteinander.
[image: ]
Gasser Marcel   0:59
How do it so?
[image: ]
Hoffbauer Fiona   1:00
Hallo.
Kurz vor Ablass hatte ja heute Morgen die Mail geschickt mit dem Leuchten Escort. Hast du schon mal Gelegenheit, da reinzuschauen?
[image: ]
Esko Willman   1:24
Ja.
Hab hat sich.
Also ich, ich hätte.
ist schon eine Meinung. Ich, ich würde sagen, einer von den beiden Einbauleuchten und ich denke, von den anderen 2 käme für uns wahrscheinlich
[image: ]
Hoffbauer Fiona   1:34
And.
[image: ]
Schwager Lars   1:41
Mhm.
[image: ]
Esko Willman   1:46
Kämen die wahrscheinlich nicht so in Frage.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   1:51
eine von den beiden anderen Aufbauleuchten, weil dann haben wir ja das gleiche Problem wieder mit der ein, also die Einbauleuchte wäre jetzt für mich wieder eher rausgefallen.
[image: ]
Esko Willman   1:53
Ja, was ist?
I can now.
Don't now, yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   2:02
Weil wir dann wieder Ausschnitte machen müssen.
[image: ]
Esko Willman   2:05
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   2:06
Obwohl die bestimmt sehr schön ist.
[image: ]
Schwager Lars   2:06
Oh Mann, ich habe beides vorgeschlagen. Ja, einmal.
[image: ]
Esko Willman   2:07
But.
Obwohl dann wahrscheinlich ohne Insektenschutz möglich oder, nehm ich an, weil das das hat ja dann so eine so ein Deckel drauf, oder?
[image: ]
Hoffbauer Fiona   2:19
Das stimmt genau. Die wäre dann ja so bündig. Und genau dann müsste vielleicht Stefan gleich noch mal was zu sagen, ob.
[image: ]
Esko Willman   2:23
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   2:30
Aber über der Tür dann auch.
[image: ]
Esko Willman   2:34
Ja, dann eher nicht.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   2:38
Jetzt sind wir schon direkt eingestiegen in alle Themen. Voll drin. Warten sonst noch mal kurz oder können auch schon mal starten. Jetzt sind ja nur noch die Markus und Martin, die beiden, die noch.
[image: ]
Esko Willman   2:39
Ähm.
Yeah, direct instead time.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   2:56
fehlen. Ansonsten sind wir schon vollständig. Dario ist noch im Urlaub.
[image: ]
Esko Willman   3:02
Genau, yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   3:03
Olaf ist auf einer Weiterbildung.
Ich kann mal hier.
A time.
Genau, Olaf ist nicht da, Stefan ist da, Marcel ist da, Christian Robert ist Verteiler, Martin.
Und noch nicht.
Marcel Limbach, Verteiler, vielleicht Stefan, könntest du Marcel auch mal noch mal mit dazu holen, wenn Bedarf ist? Ich weiß nicht, ob der überhaupt von der.
Die Sitzung so auf dem Schirm hat, dass er bei Fragen hier mit dazu kommen würde. Oder klärt ihr immer alles direkt miteinander?
[image: ]
Fritsche Stefan   3:51
Aber wir klären alles direkt miteinander.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   3:52
OK.
Lars, Markus und Stefan ist entschuldigt. Genau, wenn wir mal hier einsteigen, direkt das erste Thema. Genau, also vielleicht für alle kurz.
Es wurden vier Leuchten vorgeschlagen. Einmal die Aufbauleuchte, diese hier, dann zwei Einbauleuchten und eine weitere Aufbauleuchte, die
So rund ist vielleicht greift das aber auch gestalterisch Esko das Thema auf, was ja, wo wir ja überall so runde Leuchten haben. Ich weiß nicht, ob euch die so gar nicht zusagt.
[image: ]
Esko Willman   4:30
Mhm.
Ich würde ja, also der schon mehr als als dieser aus Messing, aber ja, der ist halt, die ist zu zu retro für dieses Projekt. Wenn es irgendwas Längliches gibt, das so ein bisschen
[image: ]
Hoffbauer Fiona   4:46
die Retro leuchte hier vorne.
Mhm.
[image: ]
Esko Willman   4:55
Ja, eher in der Materialität nicht zu diesen Runden gebe, dann denke ich, wäre das ein Thema. und und Und mit der Runden müssten wir halt mal ein bisschen vielleicht unsererseits mal schauen, wie wir dieses
Ich dann in in in der Ansicht ansehen und und ich würde das gerne dann auch mit Dario klären.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   5:18
Ja, genau. Also guck doch mal, dass ihr vielleicht eher dann bei der Aufbauleuchte bleibt, weil ich glaube, bei der Einbausituation hier ist dann wieder das gleiche Problem. Wir müssen halt die Ausschnitte herstellen. Das kostet uns einfach Zeit in der Produktion.
[image: ]
Esko Willman   5:19
Yeah.
Yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   5:33
Für oder eine Montage, dann grundsätzlich hast du schon recht. Man kann das abdecken und dadurch ist das doch ein um einiges einfacher. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das, ob das überall funktionieren könnte. Da seid ihr besser.
[image: ]
Esko Willman   5:36
Ja.
Mhm.
Ja, nee, also ich, du hast recht, da über über die Tür fände ich das jetzt auch ein bisschen komisch. Also unten, vielleicht unterhalb der Küchenfenster, so wäre das vielleicht OK, aber oben weniger.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   5:57
Vielleicht komisch aus, oder?
[image: ]
Esko Willman   6:05
Und
Wäre schon schön, wenn die dann eigentlich einheitlich aussehen. Also, ich weiß nicht, ob Lars, du vielleicht noch einen vorschlagen könntest, der eher so in so einem bisschen schlechteren, moderneren Modell kommt.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   6:09
Noch einheitlich, ja.
[image: ]
Schwager Lars   6:20
So, so wie der Tom lügt, also ähnlich wie dir.
[image: ]
Esko Willman   6:24
Ja, aber eher so länglich, rechteckig oder länglich, ja, so, ja.
[image: ]
Schwager Lars   6:25
Aber rechteckig.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   6:25
And.
[image: ]
Schwager Lars   6:29
I.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   6:31
Ja.
[image: ]
Schwager Lars   6:32
Ja, können wir machen.
[image: ]
Esko Willman   6:34
Super.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   6:37
Genau dann würde ich jetzt mal ergänzen, dass.
Dass Vorschläge geprüft werden.
Beziehungsweise die bitte.
Eine weitere Längen.
Aufbauleuchte vorgeschlagen wird.
[image: ]
Schwager Lars   7:03
Aber schon Aufbau oder also das sind wir jetzt reinig jetzt oder.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   7:04
Mhm.
Ja, also.
[image: ]
Esko Willman   7:08
Genau.
[image: ]
Schwager Lars   7:09
K gut.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   7:10
Weil die Integrierte bedeutet halt immer, dass wir Ausschnitte in der Eternitfassade machen müssen und diese Einbausituation über der Tür.
[image: ]
Schwager Lars   7:14
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   7:21
Also, die Leute hier, glaube ich, funktioniert gut.
da, was Esko gerade sagte, unter den Fenstern, da wäre das bestimmt eine schöne Leuchte, wenn man sich dann die Zeit nehmen würde, die auszuschneiden. Aber das ist einfach jetzt sehr einheitlich.
[image: ]
Esko Willman   7:35
Mhm.
[image: ]
Schwager Lars   7:35
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   7:41
Halber, glaub ich, nicht so praktisch.
[image: ]
Schwager Lars   7:46
OK.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   7:47
Genau, dann nächster Punkt sind die Veloparker. Da sind wir gerade dabei, noch herauszufinden, was die jetzt kosten. Da haben wir Velopar direkt angeschrieben, sind da auch dabei, das zu prüfen. Ich.
Bin der Meinung, das hat Olaf so ein bisschen an sich genommen, das Thema. Da wird er nächste Woche sicherlich mehr dazu sagen können oder übernächste Woche dann genau in zwei Wochen die Sitzung.
Esko, das ist da die Kombination aus dem Termin auf der Baustelle.
[image: ]
Esko Willman   8:20
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   8:20
Können wir die dann sowieso gemeinsam auf der Baustelle machen? Einfach die Fachplanersitzung.
[image: ]
Esko Willman   8:27
OK.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   8:27
Hättet ihr insgesamt alle mal Interesse rauszukommen, vielleicht und euch dann da mal den aktuellen Stand der Baustelle anzuschauen oder?
Sagt jetzt einer, er kann da überhaupt nicht.
[image: ]
Esko Willman   8:42
Nächste Woche Dienstag wär das oder oder ah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   8:44
Nee, das ist der nee, der 5 nee, der 15.7. Wäre das um.
[image: ]
Esko Willman   8:49
15. Ah ja, OK.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   8:51
Um 13:30 Uhr dann wieder.
[image: ]
Markus Wetter   8:57
Hm.
[image: ]
Esko Willman   8:58
Ja, also so früh schaff ich das leider nicht. Ich kann eigentlich mittwochs erst um so halb halb 3 da sein.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   9:08
Ah, OK.
[image: ]
Esko Willman   9:08
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   9:11
Und Dario ist der, der müsste doch dann aus dem Urlaub wieder auch da sein. Also ihr kommt, ihr kommt ja um halb drei.
[image: ]
Esko Willman   9:14
Der müsste schon da sein. Ja, und der hat momentan nichts im Kalender.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   9:19
Ihr kommt doch sowieso um halb drei auf die Baustelle, dann oder?
[image: ]
Esko Willman   9:22
Genau.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   9:25
Wie sieht es bei den anderen aus?
Markus Larissa wollte auch kommen nach.
[image: ]
Larissa Salis   9:34
Ich weiß es. Die haben nicht nachmittags 10:70 Uhr, weil ich das dann zu finde.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   9:34
Prüfung.
[image: ]
Markus Wetter   9:34
Ich bin dann in den Ferien.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   9:37
Ach, Markus ist in den Ferien.
Sag nochmal, andererseits habe ich dich nicht verstanden.
[image: ]
Larissa Salis   9:42
Ich kann erst später am Nachmittag noch sitzen, wo ich rausfinde, ob ich kann kommen.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   9:47
Ah ja, genau das war das. Was ist eigentlich mit Martin? Markus, wo ist Martin?
[image: ]
Markus Wetter   9:53
Da ist die Woche, da ist der Nummer.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   9:56
Aber ach so, der ist diese Woche noch in den Ferien.
[image: ]
Markus Wetter   9:59
Yeah, you know.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   10:00
Ah, ich hatte dich so verstanden, dass er wieder da ist. O.K., aber dann prüf doch einfach alle noch mal Lars. Du auch, ob du nicht mal rauskommst. Es Es gibt ja auch so ein paar Einlagen jetzt schon auch, die mal geprüft werden müssten. Dann das bist du mal, dass ihr einfach mal generell.
Im Bauzustand ausseht oder sich ja vielleicht anbieten.
Genau, bis dahin. Mehr zu dem Punkt Veloparker, aber es ist im Grunde auch erledigt von eurer Seite aus. Wir müssen jetzt einfach gucken, welche wir nehmen. Ich mache den Punkt mal als erledigt. Dann Wandaufbauten Esko, da.
[image: ]
Esko Willman   10:31
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   10:40
Würde ich dich bitten, dass du da noch mal das da wartet Tapio drauf, dass du ihm das zuschickst.
[image: ]
Esko Willman   10:44
Ja, das ist in in Verarbeitung. Wir konnten uns heute heute Morgen dazu noch austauschen. der Der hatte dazu ja ein paar Fragen, die ich an an wahrscheinlich an Marcel.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   10:47
OK.
Okay, super.
[image: ]
Esko Willman   11:00
Ähm.
Weiterleiten muss und dann also, aber ich kann mit also die Pläne schon anfangen zu aktualisieren und den ändern seine seine Antwort dann einfließen lassen, aber ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   11:15
Mhm.
Bis wann hast du das ungefähr fertig, dass er weiß, wann er dann das LV verschicken kann?
[image: ]
Esko Willman   11:26
Ja, ich denke also.
echt mal sorry Marcel, ich meine Clemens Clemens Mosel. So sollen solange der ja Ende diese Woche, also ich werde die Mail wahrscheinlich heute Nachmittag oder morgen abschicken und wenn nicht seine Antworten auch ziemlich gleich
[image: ]
Hoffbauer Fiona   11:42
Okay.
[image: ]
Esko Willman   11:44
Zurückbekommen, dann kann ich das nächste Woche abschicken. So in der ersten Hälfte würde ich sagen.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   11:50
OK.
Dann, Fenster korrekt ist erledigt. Da hat es glaube ich alle Korrekturen gegeben. Das ist durch, genauso wie Türen, Wohnungstüren korrekt.
Das ist bei euch erledigt. Dann Revisionsöffnung in der Decke vom Studio. Also Deckenspiegel haben wir jetzt noch nicht bekommen von euch.
[image: ]
Esko Willman   12:23
Ja, das haben wir jetzt eigentlich so in den Studioplänen aktualisiert. Die sollten.
Auch schon auf Tremble hochgeladen sein, die, die sind so eigentlich drauf gestrichelt und es hat jetzt auch einen Anschluss der Thai Decke zur Wand.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   12:34
Ja.
Okay.
Okay, was mir noch aufgefallen war, dass bei dem letzten Satz für Treppen, Betonfertigteile und die die Eingangstreppe unten, dass das noch nicht aktualisiert am Trimble abgelegt ist. Kannst du da noch mal?
Schauen, dass das also das betrifft auch diesen Punkt hier. Übersichtspläne generell sind in Ausführungspläne zu überführen und aber auch so Ausschreibungspakete.
Wie zum Beispiel eben die Betonfertigteile. Die müssten jetzt halt übertragen werden in die Ausführungs.
Planung.
[image: ]
Esko Willman   13:32
OK, also quasi, dass da, wenn sich da nichts geändert hat, müsste da einfach jetzt Ausführungsplanung stehen nehmen. OK, ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   13:38
Stempel, genau, ja.
[image: ]
Esko Willman   13:43
Ja, beim Stahlbau.
Kann ich das wahrscheinlich noch nicht ganz machen. Also, also nicht bei allen Elementen mindestens, weil da wisst ihr schon, was mit den
[image: ]
Hoffbauer Fiona   13:55
Nee.
But.
[image: ]
Esko Willman   13:58
Mit den Fertigbetonplatten.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   14:01
Ja genau, da haben wir jetzt eben die Vergabe an die Firma Spörgin gemacht. Die liefern die oder die stellen die Platten her. Larissa macht die Statik dafür, aber Firma Spörgin braucht halt jetzt, um dann auch in die Planung einzusteigen.
[image: ]
Esko Willman   14:02
Umm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   14:16
Einmal einen kompletten Satz Pläne für die Betonfertigteile, inklusive aller Treppen. Und da hatte ich eben in dem Zusammenhang danach geguckt und da war jetzt nicht alles abgelegt.
[image: ]
Esko Willman   14:25
Mhm.
OK.
[image: ]
Larissa Salis   14:28
Aber wenn jetzt die Platte noch mit 2 Cent dicker werden.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   14:34
Ja, dann gibt es in in gibt es einen neuen Plan.
Einfach ein Indexwechsel.
beziehungsweise könnte man es auch sein lassen, dass man das noch mal eine Ausführungsplanung anpasst, sondern dann gibt es die Werkplanung und dann muss man es halt mit dem mit der Werkplanung korrigieren.
[image: ]
Larissa Salis   15:07
Okay, I mean, dir besser wurde, wenn du, wenn die Info soll, Trikot.
Go.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   15:17
Jetzt hören wir dich gerade nicht mehr.
[image: ]
Larissa Salis   15:20
Gott sicher auch einfach mit der Zusatzangabe an.
Und Spiel gehen.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   15:27
Genau, also ja, wichtig ist einfach nur, dass jetzt noch einmal ein kompletter Plansatz gemacht wird von allen Betonfertigteilen, so wie es jetzt an Spürbändern auch vergeben wird oder vergeben ist.
Genau, OK. Esco hast du auf dem Zettel.
[image: ]
Esko Willman   15:50
Mhm, ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   15:51
Gut, Küchen korrekt. Da habe ich bei Nolte nachgefragt, ob die da noch mal alles in einem Plan zusammenführen könnten, weil wir ja jetzt Installationspläne hochgeladen und Küchenpläne separat.
Und da meinten sie eigentlich: "Ja, können Sie grundsätzlich machen, aber es ist halt unübersichtlich." Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass Sie es so getrennt lassen.
Wer hat die jetzt gerade bei sich zur Prüfung? Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht mehr auf dem Zettel, wie da der letzte Stand war.
[image: ]
Esko Willman   16:26
Mhm.
Also, ich hab ja, also ja, wir haben ja Pläne von Note bekommen, die für zu denen habe ich einen Codex gemacht und dann hat sich erstellt, dass in der Zwischenzeit noch ein ja diese Installationspläne hochgeladen worden sind, die aktueller waren als was sich
korrigiert habe und ja, jetzt muss ich mir halt diese neueren Pläne anschauen, wohl nehme ich an. Also die habe ich jetzt.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   16:54
Das sind aber sind aber ja keine Küchenpläne in dem Sinne, sondern das sind dann jetzt nur noch reine Installationspläne.
[image: ]
Esko Willman   17:04
Ja, also, was ist für dich der Unterschied? Sorry.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   17:09
Also, dass Sie in dem einen eher im Küchenplan stellen Sie keine Steckdosen und so weiter dar und in dem Installationsplan sind Steckdosen und Armaturen und so weiter dargestellt.
[image: ]
Esko Willman   17:15
Ah ja, mhm.
Ja.
Ja und ja, O. K. Aber jetzt nehme ich an, wären glaube ich auch die Maße jetzt aktualisiert worden, weil da da hat vieles noch nicht gestimmt bei den Plänen, die ich korrigiert habe. So und das kann ich jetzt nochmals anschauen, dass das jetzt eingeschlossen ist. Da waren auch ganz wichtige Sachen wie diese
[image: ]
Hoffbauer Fiona   17:34
Mhm.
[image: ]
Esko Willman   17:43
Sanitärschächte nicht mit drin und ja, also die, die habe ich jetzt auf dem Server und ist mir auch ist ist ein auf der Pendenzliste bei mir.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   17:46
OK.
Also.
Okay,
[image: ]
Esko Willman   17:58
Und du, also das sehe ich deshalb vom 22. bis zum 22., nee, sorry, das ist der 22. Mai. Bis wann bräuchtet ihr die?
[image: ]
Hoffbauer Fiona   18:09
Lars, korrigiere mich. Du hast jetzt auch einmal zum Durchgucken bekommen, richtig?
[image: ]
Schwager Lars   18:16
Entschuldigung.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   18:17
die Küchenpläne.
[image: ]
Schwager Lars   18:19
Ja, ich fahr eine mal schnell durch G luget und hat auch da die Rückmeldung, gell, keine Ahnung gemeint.
[image: ]
Esko Willman   18:27
Ja, habe ich auch gesehen.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   18:28
Adrian.
Let's see we'll see in.
Na, ich hatte dir am Freitag geschickt. Genau. Und ach so, dann hast du das habe ich wohl nicht gesehen, dass du mir dazu schon geantwortet hast.
[image: ]
Schwager Lars   18:47
Ah, yo. Mantic hun is got. Look down is got from the Mantic hun it up check.
[image: ]
Markus Wetter   18:48
Then.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   18:51
Ah ja, OK, super. Ach so, du hast es an Stefan geschickt und deswegen habe ich das nur mit einem Auge gelesen. Das ist dann aber, wenn ich nicht angesprochen bin, dann.
[image: ]
Schwager Lars   18:56
Ah, sorry.
Xenia.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   19:02
fliege ich da nur drüber. Okay, also
Vielleicht fass doch mal ganz kurz zusammen, aktueller Stand. Da gibst du das auch einmal an Esko, die Info, oder es so, die E-Mail ist auch an Esko gegangen. Du korrigierst es dann jetzt rein, Esko.
[image: ]
Schwager Lars   19:17
Mhm.
[image: ]
Esko Willman   19:17
Yeah.
Yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   19:21
Das Lars auch an Anmerkungen hatte.
[image: ]
Esko Willman   19:24
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   19:25
Es ist noch mal sinnvoll, das auch einmal an Markus zu geben.
Ihn mal nochmal drüber gucken zu lassen.
[image: ]
Esko Willman   19:32
OK.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   19:34
Also Frage.
[image: ]
Esko Willman   19:36
Umm.
[image: ]
Markus Wetter   19:39
Wochenplan.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   19:39
oder
[image: ]
Esko Willman   19:40
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   19:42
Oder ja, also genau deswegen.
[image: ]
Markus Wetter   19:42
Well, when's when when's casting a candre to then, then interessiers me need.
[image: ]
Esko Willman   19:43
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   19:50
Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Escort sich da was geändert.
[image: ]
Esko Willman   19:54
Umm.
Seitdem, ja, ich habe.
War das jetzt, als Christoph noch dabei war oder ich, ich, ich, ich fänd es schon gut, wenn du vielleicht kurz mal drauf schaust, sicherheitshalber oder?
[image: ]
Markus Wetter   20:06
Und das schimpfen Sie doch auch noch schnell, der Lu, der Lu geht rüber.
Ja, okay, dann Logik, dann weiß ist grau.
[image: ]
Esko Willman   20:15
Ja, gut.
Yeah.
[image: ]
Markus Wetter   20:27
Genau, the logic, the logic.
Okay.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   20:30
Und dann haben wir genau.
[image: ]
Esko Willman   20:30
But.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   20:57
Dann gebt ihr das selbständig Esko zurück an Neute.
[image: ]
Esko Willman   21:02
Gerne.
[image: ]
Markus Wetter   21:02
Genau.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   21:05
Sehr gut.
Ja, ich hatte bei Nolte nämlich nachgefragt, ob die Küchenplanung und die Installationsplanung jetzt auch beides den gleichen Stand hat und das meinten die, meinte der Jonas, dass das jetzt gleich sei und das.
Eigentlich, was ihr oder das, was du rein korrigiert hattest, Esko im ersten Durchgang, dass das da mit aufgenommen wurde. Deswegen müsste es jetzt eigentlich.
Schon ziemlich fortgeschritten sein, aber ja.
[image: ]
Esko Willman   21:39
OK, yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   21:41
Ich schaue es halt noch mal an. Genau, Lager zur Schallentkopplung an den Eingangstreppen noch ins Detail einzuzeichnen. Ist das eigentlich gemacht worden? Das würde dann ja in dem neuen Plansatz mit.
Ersichtlich sein, richtig.
[image: ]
Esko Willman   22:00
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   22:01
Für die Betontreppe.
[image: ]
Esko Willman   22:06
I, yeah, genau, these and these and uh, dabei, yeah, mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   22:07
Mister, OK.
Prima, dann können wir das alles erledigt machen.
Fenster mehr so nett. Loggia höher. Austritt prüfen, was es ja fordert. Das ist noch offen.
Was ist bei Dario Pendent?
[image: ]
Esko Willman   22:44
Ähm.
Nee, das hatten wir ja schon mit der Baupolizei geklärt. Das geht jetzt um diesen, die Schwellen oder für die Wetterdichtigkeit. Ja, das hatten wir ja auch in im Fenster, Correx.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   22:53
Umm.
Ja, genau.
[image: ]
Esko Willman   23:02
Dann.
So angemerkt und die Mail an euch weitergeleitet, also das.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   23:07
Ja, das war genau das war die Erlaubnis sozusagen von der Baupolizei, aber ich glaube, wir hatten im Anschluss gesagt, wir wollen noch mal gucken, einfach was die S.E.A. da sagt, ob wie barrierefrei. Ich meine, das wir
[image: ]
Esko Willman   23:21
Na ja, gemäß S.C.I. ist es nicht wirklich erlaubt und deswegen haben wir ja das mit der Baupolizei dann geklärt und der hat gemeint, auch hm, ja, ist schon ein bisschen diskriminierend und es wäre schon besser, wenn wir das
[image: ]
Hoffbauer Fiona   23:28
Ah, okay. Mhm.
[image: ]
Esko Willman   23:37
komplett schwellenlos bauen können. Und wenn wenn es nicht geht, dann dann ist es OK, weil es sowieso einen zweiten Balkon gibt auf derselben Ebene und und auch mit einer Treppe erst, also
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   23:54
Aha, ach, auf der anderen, auf der Westseite ist auch, ist ja auch noch einer. Mhm, OK.
[image: ]
Esko Willman   23:56
Oh.
Genau.
Und im Idealfall wären das natürlich komplett schwellenlos, beide beide Türen und und dann als Kompromiss könnte man vielleicht, wenn wenn zum Beispiel das Fenster aus der Küche weniger exponiert ist, wenn man den vielleicht schwellenlos ausführen könnte, dann
[image: ]
Hoffbauer Fiona   24:04
Mhm.
[image: ]
Esko Willman   24:20
Wer das für ihn?
Super, aber es ging ja angeblich auch, wenn beide Türen jetzt mit erhöhter Schwelle gebaut werden, aber.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   24:26
Ging ja beides nicht, OK.
Yeah.
K, haben wir ja so jetzt durchlaufen lassen.
Gut, okay, nee, dann ist es erledigt. Stefan, kannst du uns mal auf über den aktuellen Stand der Holzbauplanung aufklären, bitte?
[image: ]
Fritsche Stefan   24:49
Ja.
Was gibt es zu sagen? Tim Batic ist dran. Die Musterwohnungen sind erstellt. Die sind auch schon soweit von uns geprüft und freigegeben. Ich hab halt morgen erst Show Fix.
mit Timbertec. Ich kann jetzt den genauen Stand, wie weit der jetzt ist, noch nicht sagen, aber er müsste theoretisch am Haus A. 1 soweit jetzt dran sein. Ich denke jetzt mal Haus A. 1 den ersten Teil.
[image: ]
Esko Willman   25:23
Und sind dir jetzt noch irgendwelche Änderungen bewusst, als es hat sich ja zum Beispiel diese Eingangstüre zum zu den Maisonette-Wohnungen um 0,25€ verschoben. Gibt es hier
[image: ]
Fritsche Stefan   25:35
Das weiß er.
[image: ]
Esko Willman   25:37
Ja genau, aber gibt es von Timbertech jetzt noch andere Änderungen, die bei uns einfließen möchten oder?
[image: ]
Fritsche Stefan   25:43
Nein, momentan nicht. Das hier hat halt nur die das Auflager, der Auflagerwinkel vom
[image: ]
Markus Wetter   25:44
Mhm.
[image: ]
Fritsche Stefan   25:51
Vom Laubengang hat er kollidiert mit der Tür. Der steht ja auf einer Stütze und die ist einmal über die ganze Gebäudehöhe lastabtragend. Und da die konnte man nicht verschieben. Also da hätten wir auch nirgendswo anders Platz gehabt, weil die nächste Tür ja schon wieder um 90 Grad versetzt.
[image: ]
Esko Willman   25:54
Mhm.
Ja.
[image: ]
Fritsche Stefan   26:09
da ist. Das wäre jetzt aber das Einzige, aber das habe ich geklärt. Mit dem Lars hatte ich das noch mal Kontakt wegen ein paar Elektroleitungen, auch in dem Bereich 5 bis 6 ist O. G. Das haben wir auch geklärt, da weiß er auch Bescheid.
[image: ]
Esko Willman   26:19
Mhm.
Ja.
[image: ]
Fritsche Stefan   26:25
Er ist da eigentlich nicht eigentlich, sondern er ist da ziemlich auf Kurs mit der Sache.
[image: ]
Esko Willman   26:29
Gut, also dann könnten wir das auch in unseren Werkplänen jetzt.
Ändern und einen neuen Index hochladen.
[image: ]
Fritsche Stefan   26:41
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   26:42
Was ist aus dieser ALD Geschichte bei der Wohnung nebendran geworden? Die war doch da war doch die der ALD in der WE in Wellen, das geht ja nicht.
[image: ]
Esko Willman   26:48
Genau.
Ja, genau das. Das wollte ich.
Das wollte ich eigentlich heute besprechen, aber jetzt ist der Martin nicht da. So müssen vielleicht machen wir am besten eine Mail dazu. Also.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   27:00
Ja.
[image: ]
Esko Willman   27:05
Optimal wäre unsererseits, glaube ich, wenn man das ein bisschen oben in diesem in in dem Flachethanit, das da oben über die Türe durchläuft, wenn man es da platzieren könnte, aber ich glaube, wir haben da nicht genügend Platz, um die um.
das durch die Wand zu ziehen. Also entweder gibt es gibt es da ein alternatives Produkt, das flacher ist, aber vielleicht breiter oder so. Oder dann wäre die Frage, könnte man das vielleicht in der Wohnung dann in eher auf die Westseite durch die Leutsche Wand
Durchbohren und.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   27:38
Stefan, kannst du vielleicht mal prüfen, ob das oben drüber irgendwo da um die Eingangstür drumrum möglich wäre?
[image: ]
Fritsche Stefan   27:45
Passt nicht durch.
[image: ]
Esko Willman   27:46
Yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   27:46
Ach, das hast du schon geprüft.
[image: ]
Fritsche Stefan   27:48
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   27:49
Ah, okay.
[image: ]
Esko Willman   27:49
Also mit dem Produkt auf jeden Fall nicht.
[image: ]
Fritsche Stefan   27:50
Der wir haben, die haben da im im wir haben dann da kein Platz mehr.
[image: ]
Esko Willman   27:54
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   27:55
Ah, OK.
[image: ]
Fritsche Stefan   27:57
Das kommt im Endeffekt vom Laubengang her, der ähm.
das Betonelement vom Laubengang, also praktisch immer 1 drüber, dass der Abstand ist zu gering, dass du das A.L.D. da unten durchbringen würdest. Weiter hoch können wir
[image: ]
Hoffbauer Fiona   28:12
Es gibt ja auch so Flachkanäle, ne? In ARD mit einem Flachkanal, was haben wir schon häufiger so gebaut, die dann in die in der Laibung vom Fenster rauskommen. Und dass man das dann irgendwo hinter der Welle tenit Fassade rauskommen lässt, würde das vielleicht?
gehen.
Dass man es einfach hinter der.
[image: ]
Fritsche Stefan   28:33
Also, wenn denn.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   28:34
Welle, Tannit, Fassade rauskommen lässt und nicht nach vorne durch.
[image: ]
Fritsche Stefan   28:38
Wenn man es denn was ein anderes Format, was eher rechteckig ist, dann könnten wir sogar Glück haben, dass wir es eventuell oben im flach im Bereich der flachen Ethanetplatte rauskriegen.
[image: ]
Esko Willman   28:43
Hm.
[image: ]
Fritsche Stefan   28:49
Aber das Runde mit dem, was ist das, 20er Durchmesser?
[image: ]
Esko Willman   28:53
Genau, ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   28:53
Hm.
[image: ]
Fritsche Stefan   28:54
Das passt da oben nicht mehr zwischen, einfach konstruktiv.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   28:58
Mhm.
[image: ]
Fritsche Stefan   28:59
Wir hätten zwar theoretisch bis Oberkante Wand noch Platz, aber dadurch, dass dann nachher die 16 Zentimeter vom vom Dings noch kommen, vom vom Laubengang, ist das.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   29:12
Und im Zweifel sogar wahrscheinlich mehr.
[image: ]
Fritsche Stefan   29:12
Komm, Boah, komm wir nicht.
Mhm, eventuell sogar noch mehr, ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   29:18
Ja.
Okay, also da, aber da bleib mal bitte unbedingt dran, weil wenn jetzt da jetzt gerade schon die Planung ja gemacht wird, müssen wir ja noch irgendwo mit unterbringen.
[image: ]
Esko Willman   29:30
Ja, ich, ich, ich schreib dazu eine Mail und fass das zusammen und hoffentlich können wir das entweder mit einem Flachkanal machen oder sonst durch die Lodge hinten an der Westseite. Und im im schlimmsten Fall ganz unten, das ist mindestens unter dem unter der Bank irgendwie.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   29:31
Wer wer?
[image: ]
Esko Willman   29:52
Verdeckt ist.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   29:52
Ja, das Ding ist, man kriegt halt diese Abdeckung nicht drauf. Also die, die dann kann man sich die halt auch schenken, eigentlich. Oder man lässt es halt einfach nur hinter dem Valetanit rausgucken.
[image: ]
Esko Willman   29:56
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   30:05
Ich weiß nicht, ob dann die Zuluft genügend ist, aber eigentlich ist es ja eine belüftete Fassade. Da ist ja genauso Luft dahinter wie bei dem anderen auch. Also müsste man mit Martin mal klären, dann.
[image: ]
Esko Willman   30:06
Ja.
[image: ]
Fritsche Stefan   30:10
Mhm.
Ja, aber.
[image: ]
Markus Wetter   30:17
Und.
[image: ]
Fritsche Stefan   30:19
Da gibt es dadurch.
Nein, durch die Lattung, die dahinter noch sitzt, und das Fliegengitter unten drin ist, ist da bloß eine, ich sag mal, gewisse Masse an Luft vorhanden, die nachströmen kann.
[image: ]
Esko Willman   30:32
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   30:33
Genau, klärt mal mit ihm bitte, wie viel Luft er da wirklich braucht. Es ist ja im Grunde nur, dass kein Unterdruck in der Wohnung entsteht. Dafür ist das Ding ja gedacht.
[image: ]
Fritsche Stefan   30:33
Ja, also.
Ja.
Yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   30:45
Und das.
Kann theoretisch dadurch auch Luft ziehen, also.
[image: ]
Fritsche Stefan   30:50
Aber dann würde es vielleicht sogar reichen, wenn wir es nur in die bis zur Unterkonstruktion führen und die Platte drüber weglaufen lassen, wie du schon sagst. Aber das müsste man wissen, denn ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   30:57
Ja, genau.
Ja, das das da soll Martin was zu sagen, wenn er.
[image: ]
Fritsche Stefan   31:04
Mhm.
[image: ]
Esko Willman   31:04
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   31:05
Wieder da.
Um.
Gut, esco, ich nehm dich da mal mit auf.
[image: ]
Esko Willman   31:29
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   31:30
Warum bist du jetzt hier bei mir nicht drin? Ist ja auch schon wieder dubios.
Uh.
Ich und Martin.
Genau, dann. Ach so, vielleicht hier vorweg einmal Info, falls noch nicht.
Alle wissen, wie das Thema mit der Duschtrennwand hat sich geklärt gestern. Die Bauherren möchten gerne die Ausführungen von Sanika wie vorgeschlagen mit den.
Mit dieser Halterung oben Esco für dich wahrscheinlich wichtig. Also die, die es war ja neulich im Gespräch, dass die Duschtrennwand bis ganz deckenbündig hochgehen soll. Eigentlich von euch gestalterisch mal so geplant gewesen in der Ausführung, aber.
[image: ]
Esko Willman   32:19
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   32:25
A nich.
Ja nicht sinnvoll, weil dann sich wirklich der ganze Dampf dort sammelt, das nicht genügend belüftet wäre et cetera und dann auch die ja und das auch so nicht angeboten war von Sanika nie.
[image: ]
Esko Willman   32:31
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   32:42
Die andere, die Übereckpendellösung hatten wir denen ja die ganze Zeit ans Herz gelegt und da haben sie sich jetzt aber gegen entschieden. Es ist jetzt oder soll jetzt so kommen, wie ihr es mal gezeichnet habt mit dieser einen Pendellösung und dem und dann gibt es aber eben dieser ganzen komischen Halterungen oben.
[image: ]
Esko Willman   32:55
OK.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   33:01
Damit das Ganze frei stehen kann und nach oben hin offen ist.
[image: ]
Esko Willman   33:05
Die gibt's dann OK. Die könnte man nicht einfach irgendwie einfach in die Decke befestigen.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   33:06
Genau.
[image: ]
Esko Willman   33:12
Yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   33:13
Nee, das kann ich noch mal eben öffnen, wie das aussieht. Das ist nicht besonders schön, aber.
Also zu dem Preis jetzt halt einfach wäre es dann so und der Bau oder die Bauherren haben sich jetzt auch dafür entschieden dann.
[image: ]
Esko Willman   33:26
OK.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   33:27
Um.
Can I know?
Sieht dann so aus.
Also hier gibt es so eine Querstrebe und hier dann dahin, damit dieses Glas hier gehalten wird und das.
Dadurch gehalten und ja, es sind sehr viele Querstreben nicht besonders schön.
[image: ]
Esko Willman   33:56
In.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   33:59
Wir haben, glaube ich, genügend Schleifen gedreht.
[image: ]
Esko Willman   34:02
Yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   34:04
Dann ist das jetzt so genau.
[image: ]
Esko Willman   34:05
Denk, wenn wenn das den Bauherren OK ist, dann.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   34:10
Ja.
[image: ]
Esko Willman   34:11
Gut, ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   34:32
Uh, good.
Mhm.
OK.
Haben wir Wahrheit?
Waren wir hier beim Stand der Holzbauplanung? Stefan, kannst du dann in zwei Wochen ein bisschen mehr dazu sagen, wie?
Wie weit das fortgeschritten ist oder vielleicht auch dann in zwei Wochen mal das Montagekonzept vorstellen.
[image: ]
Fritsche Stefan   35:25
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   35:26
Das wäre super.
Dann sind wir ja sowieso vor Ort.
Hey Larissa, die Offerte für die Statik.
[image: ]
Larissa Salis   35:51
In Arbeit.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   35:52
OK.
Kriegst du das die Woche noch hin?
[image: ]
Markus Wetter   35:58
Mhm.
[image: ]
Larissa Salis   35:58
Ja.
Yep.
Sind wir denn schon fertig mit Rechner?
[image: ]
Hoffbauer Fiona   36:08
Ja, aber dann müsste es ja auch gut passen.
[image: ]
Larissa Salis   36:13
Genau, zeige, dass wir nicht viel machen.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   36:19
Zusätzliche Arbeitsfugen im Beton. Das wurde festgelegt. Die ist auch schon gebaut worden. Sieht man auf der Baustelle. Ist erledigt.
Haus oder hast du noch weitere?
[image: ]
Larissa Salis   36:32
Wo bisher nur eine gemacht davon.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   36:34
Oder eine, ja, also die eine, genau.
[image: ]
Larissa Salis   36:35
Ja, die haben es nachher weggemacht.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   36:37
Die ist, das ist richtig, dass die genau über der Tür sitzt.
[image: ]
Larissa Salis   36:41
Yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   36:41
Okay.
Hast du noch Themen?
[image: ]
Larissa Salis   36:49
So
[image: ]
Hoffbauer Fiona   36:50
Alles direkt mit der Baustelle kannst.
[image: ]
Larissa Salis   36:54
Yep.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   36:54
OK, Haustechnik Martin ist da wahrscheinlich dran, wenn er nicht gerade im Urlaub ist, die Durchbruchsliste zu erstellen. Da hat er immer gesagt, das wird dann irgendwann im Juli.
Elektro Lars, hast du Themen? Ich habe hier nichts Offenes.
[image: ]
Schwager Lars   37:12
Nein, I **** hire.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   37:15
Leucht ist jetzt noch das einzige genau Stand der Ausschreibung. Vielleicht kurz dazu, wie gesagt, wir haben die Vergabe an Spögin gemacht.
Vertikteile, die beliefern uns dann gerade noch sind die Nacharbeiten.
Im Gespräch Trockenbauarbeiten verschicken wir jetzt. Parkett und Fliesen ist verschickt. Da warten wir gerade auf Rückmeldung. Malerarbeiten Tiefgaragenchor ist noch ein Thema. Lars.
Ihr habt da jetzt einfach mal einen Standort festgelegt, wohin die Leerrohre für das die Ansteuerung der Tiefgarage laufen, oder?
[image: ]
Schwager Lars   37:56
genau richtig. Ja, ich hatte mal so erfahrungsmäßig platziert, aber die definitiv eigentlich die definitiv Platzierung ist immer vom Torbauer vor der Einlage.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   37:57
Yeah, under yeah.
No.
[image: ]
Schwager Lars   38:11
Also, man kann natürlich noch die Aufblut-Erschlüsse, das ist kein Problem. Aber ich sag einfach, schöner wär's, aber Larissa hat wahrscheinlich eh Freude, wenn es nicht eklatisch.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   38:14
Ja.
Ja, also das.
Ja, also das kriegen wir dann jetzt auch noch hin. Das wird wahrscheinlich auf Hörmann hinauslaufen.
[image: ]
Schwager Lars   38:26
Okay, das ist doch gut.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   38:27
Ja, das machen wir jetzt irgendwie die nächsten 2-3 Wochen.
[image: ]
Larissa Salis   38:28
OK.
komm grad nicht ganz drust. Ähm, God zu dir da um oder?
[image: ]
Hoffbauer Fiona   38:32
Mhm.
[image: ]
Schwager Lars   38:35
Nein, nein, die TÜV Garage Decke, weißt die Radare und so, wo man gesagt hat, wo man den aber auch aus Bohret, damit man auch nicht in der Stütze innen sind, die meine.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   38:36
Tiefgarage und Decke.
Genau.
Hello.
[image: ]
Larissa Salis   38:45
Yeah.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   38:47
Genau, ja. Nee, das ist ja im Grunde alles definiert.
[image: ]
Larissa Salis   38:48
Handy in Griff, was jetzt schon eingekleidet worden ist.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   38:52
Bitte.
[image: ]
Schwager Lars   38:53
Tschuldigung.
[image: ]
Larissa Salis   38:53
So, weil habt ihr in Griff, was jetzt schon eingeleitet worden ist, weil.
Die Die Wand ist doch scho betoniert worden letzte Woche.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   39:06
Ja, da haben wir ja gesagt, da legen wir nichts ein, das bohren wir durch.
[image: ]
Schwager Lars   39:06
P.
Genau.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   39:12
Weil du da gesagt hast, in der Stütze darf nichts rein. Das ging damals um diese Ampelanlage und den Schlüsselschalter und so weiter. Und da haben wir gesagt, das machen wir alles auf Putz. Beziehungsweise die Ampel ist sowieso nur eine Option, die bauen wir jetzt noch gar nicht, die müssen wir nur vorrüsten.
[image: ]
Larissa Salis   39:25
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   39:28
Und den Schlüsselschalter, den machen wir aufputz.
[image: ]
Larissa Salis   39:29
Genau.
Ja, aber aufputz an der Stütze in der in der Brüste ist ist e Kleid.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   39:36
Genau.
[image: ]
Larissa Salis   39:40
Das Rewe hab ich auch gesehen auf den Fotos.
[image: ]
Schwager Lars   39:40
Oben drauf schon, ja. Also, mir die Ausschlussdose gemacht. Genau da, das stimmt ja. Das ist einfach der Weg, aber ich dann aufputz, so wie man abgemacht hat.
[image: ]
Larissa Salis   39:46
Bit.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   39:48
Genau.
[image: ]
Larissa Salis   39:49
Yep, OK.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   39:51
Genau und da wäre jetzt auch noch mal wichtig, Lars, bitte, dass du, dass ihr eben auch prüft, sind die Einlagen richtig gemacht worden, die Absprache zwischen der Baustelle da draußen, also Polier, Rohbau und EKZ.
funktioniert gut. die Die machen das immer direkt miteinander, aber das ist einfach auch noch mal geprüft wird. Also wir gehen natürlich auch rum und gucken, ist das Leerrohr da und so weiter. Wir wissen, dass
[image: ]
Schwager Lars   40:08
Mhm.
I want.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   40:20
Aber natürlich nicht so im Detail oder gehen grundsätzlich mal so ganz global rum.
[image: ]
Schwager Lars   40:25
So besteht denn der Wunsch, dass wir einfach Deckelabnahme machen.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   40:30
Ja, das sollte auf alle Fälle gemacht werden.
[image: ]
Schwager Lars   40:31
OK.
OK.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   40:35
Genau.
Mhm, nee, sonst haben wir.
Erstmal keine neuen Punkte, die.
[image: ]
Markus Wetter   40:47
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   40:48
Der Terminplan oder die definitiven Termine, die kristallisieren sich jetzt halt auch so raus, wie der Rohbau jetzt voranschreitet. Ihr seht das ja auch ein bisschen auf der Kamera. Es ist schon ein ganz gutes Tempo, aber wir haben halt den einen Kran zur Verfügung und
Hatten ja auch ein bisschen Verzug da, als wir gestartet sind am Anfang mit dem Flächenwasser et cetera, so dass wir jetzt beschlossen haben, dass der aktuelle Terminplan, der jetzt gerade.
Noch gültig ist aus dem Dezember letzten Jahres noch mal bis August auf jeden Fall mal halten muss oder noch gültig bleibt und wir dann eine Überarbeitung machen werden mit den genaueren Terminen und dann.
eben auch den neuen Übergabezeitpunkt definieren. Aktuelles angepeilt, dass wir am 19.10. mit der Montage Holzbau beginnen können und das wurde jetzt noch von frei von dem Rohbauunternehmer auch so definiert und genau
Wir würden dann einfach noch mal einen neuen Termin dann rausgeben an alle. Das ist aber dann wahrscheinlich für euch auch mehr informativ.
Genau, nee, wenn ihr sonst keine Punkte mehr habt oder weitere Abwesenheiten, könnten wir noch mal definieren, dann wären wir soweit eigentlich durch.
Das ist doch bei allen so.
[image: ]
Schwager Lars   42:22
So, ich bin einfach 9. und 2. Juli mit Oma.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   42:22
Aus Latein.
[image: ]
Schwager Lars   42:27
Und 20. und 21. August.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   42:37
Sag mal, Mann, 20.
[image: ]
Schwager Lars   42:39
Ja, und 21.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   42:40
Und ein Semester.
P.
[image: ]
Esko Willman   42:46
Meine Ferien haben sich um eine Woche verschoben, also KW 32.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   42:54
gut, dann ist Dario wieder da, wenn auch Martin wieder da ist.
Und dann würde ich sagen, genau nächste Woche bin ich im Urlaub. Dann sehen wir uns am 15. entweder digital oder vor Ort.
[image: ]
Esko Willman   43:11
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   43:11
Larissa hat doch gerade etwas geschrieben. Das habe ich jetzt nicht so schnell sehen können.
[image: ]
Larissa Salis   43:13
E.
Ja, dass du es einfach verschiedene Mini Ferien sind Ende August.
Ähm, das ganze Enddatum ist noch nicht so ganz knapp bekannt.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   43:26
Weihnachten.
[image: ]
Larissa Salis   43:28
Ehm.
Open end.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   43:32
Genau, sag mir noch mal 17.8.
[image: ]
Larissa Salis   43:35
17.8. bis
Bis vierter, nein, 4. September.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   43:43
Äh.
Habt ihr noch irgendwelche Punkte?
[image: ]
Markus Wetter   43:49
Ich bin alt. Rede.
Unitrance vocal unitrance clease connect.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   43:58
Siehst, das steht doch hier schon.
[image: ]
Markus Wetter   44:00
Well, but that.
[image: ]
Fritsche Stefan   44:02
Ich bin auch noch mal weg.
[image: ]
Markus Wetter   44:03
Oh.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   44:05
Ja, wann schon wieder Urlaub?
[image: ]
Fritsche Stefan   44:06
Vom 7. bis 14. August.
[image: ]
Markus Wetter   44:07
Are you gonna how are you?
[image: ]
Hoffbauer Fiona   44:11
Was, 10. August?
[image: ]
Fritsche Stefan   44:13
Siebenter bis 14.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   44:15
Da.
Entnehmigt.
[image: ]
Fritsche Stefan   44:22
Ja.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   44:28
Brauchen dich hier.
[image: ]
Fritsche Stefan   44:30
Ah, ich hab den Marcel, hab ich das schon geklärt.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   44:32
Ach so.
[image: ]
Gasser Marcel   44:34
Richtig.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   44:35
Alles klar.
Gut, dann.
[image: ]
Fritsche Stefan   44:39
Mhm.
[image: ]
Hoffbauer Fiona   44:41
Haltet euch wacker und.
Bis bald, dankeschön. Ciao.
Ciao. Ciao.
[image: ]
Markus Wetter   44:47
Danke. Tschüss.
[image: ]
Schwager Lars   44:47
Schöner Tag miteinander. Ciao ciao.
[image: ]
Gasser Marcel   44:49
How's any?
[image: ]
Hoffbauer Fiona Transkription beendet
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