Mönchaltorf – Gemeindehaus mit Wohnbau  Jour fixe Fachplaner-20260707_130223-Besprechungsaufzeichnung
7. Juli 2026, 11:02AM
1 Std. 56 Min. 50 Sek.
[image: ]
Gasser Marcel Transkription gestartet
[image: ]
Claudia Kresser   0:03
Frage dass jeder einverstanden ist?
Aufzeichnungen gestaltet.
[image: ]
Donatiello Cristian   0:11
Ist OK Marc hat jetzt gestartet OK.
[image: ]
Claudia Kresser   0:15
Ich bin offenbar schon, ich bin offenbar schon mit der Teilnahme hat man schon seit Genehmigung erteilt, so wie es aussieht also.
[image: ]
Donatiello Cristian   0:15
Gut wer fehltner Jubco ist auch.
OK gut, ich glaube, wir sind komplett entsch.
[image: ]
Claudia Kresser   0:26
Gut.
[image: ]
Donatiello Cristian   0:33
Uldigt ist Jonas Lukas, Daniel Röns und der Willem von der Gruner. Und sonst sind wir und der Matthias, der in den Ferien ist, dafür ist er jetzt, dass Sandro Du machst auch dann Projektleitung Sandro oder wie wie ist das?
[image: ]
Weder Sandro   0:50
Ja unter anderem Mathias war nun mal zu Beginn für die 2 also für die Startsitzung und er hat gesagt sobald dann das Projekt anfängt, würde ich da das Zeug übernehmen jetzt vor zu.
[image: ]
Donatiello Cristian   0:53
Ja OK.
OKOK Nein ist gut, dann schaue ich sicher, dass ich dir den Trampel Zugang.
Zu ermöglichen kann und ja, und der andere hat jetzt noch nicht die neusten Pläne bekommen ich weiss nicht, Ramon konntest du jetzt die schicken, sondern die neusten Pläne und sonst schaue ich noch mal.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:16
Nein, Pläne sind ja auf der Plattform, oder?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:18
Und zwischen der Plattform ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:20
Ja, ich habe ihm auf den linken, ich habe mir einfach das Mail, wo wir am Donnerstag.
Bekommen haben von der Frau Doppers. Wir dürfen jetzt weiter.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:28
Ah OK.
OK, alles klar, nicht gut, dann können wir starten, dann hätte ich gesagt das Thema.
Blauingenieur.
[image: ]
Peric Ljupko   1:40
Ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:42
Nutzungsvereinbarung hast du schon was anfangen können?
[image: ]
Peric Ljupko   1:45
Doch ich bin praktisch fertig, bräuchte.
Aber noch ein paar Unterlagen vom Architekt?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:52
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   1:53
Aber im Grunde genommen kann ich das mal in die Runde schicken, da kannst du das anschauen und eventuell Ergänzungen machen mit euren Kollegen und so.
[image: ]
Donatiello Cristian   2:02
Genau.
[image: ]
Peric Ljupko   2:03
Was fehlt sind weisst du so Dichtigkeitsklassen? Das ist mal ein Thema. Das zweite Thema sind Nutzlastig verteilt über die Flächen, dann Auflasten verteilt über die Flächen.
[image: ]
Donatiello Cristian   2:08
Mhm.
[image: ]
Peric Ljupko   2:17
Und das ist es im Wesentlichen.
Ich wäre froh, wenn du diese Nutzungsvereinbarung genauer lesen würdest oder wer auch immer also es betrifft eigentlich alle.
[image: ]
Donatiello Cristian   2:22
Okay.
[image: ]
Peric Ljupko   2:30
Die das geologische Gutachten, dass du mir geschickt hast.
Da drin steht, dass wir quasi mit dem Hangwasser zu tun haben, dass das ganze UG wasserdicht ausgebildet werden muss. Das hab ich eigentlich in der Kostenschätzung auch so vorgesehen, aber die Sp sprechen davon, dass Höchstwasserstand.
Bei Überschwemmungen.
Nein, an die Oberfläche liegen kann.
Und das kann natürlich zu diversen Problemen führen, wenn du irgendwo wie 3 Meter Wasserstand hättest. Zulässig ist eine spitzenbrecher Drain.
Age einzubauen.
Und diese Spritzenbrecher Drainage soll natürlich oberhalb des.
Hangwasserspiegels liegen und das Hangwasserspiegel wurde mit Piazomita circa 2,1 Meter unter Terrain gemessen.
Höchststand oder tiefer? Das heisst, mein Vorschlag wäre, dass wir wie eine Absicherung in Form einer Drainage als Spitzenbrech.
[image: ]
Donatiello Cristian   3:32
Mhm.
[image: ]
Peric Ljupko   3:42
Ung etwa 1,8 bis 2 Meter einbauen.
[image: ]
Donatiello Cristian   3:49
1,8 bis 2 Meter.
[image: ]
Peric Ljupko   3:51
Ja, das wäre so ein Thema, die man natürlich das Thema muss man mit den Behörden dann klären, ob das zulässig ist, ja oder nein? Wenn nicht, muss ich das hat eben einfach Einfluss auf unsere Konstruktion.
[image: ]
Donatiello Cristian   4:06
Aber die, die die Spitzenbrechertrainage, wer plant, und die, ist das etwas, was dann jetzt über die Firma Groner kommt und der auch Leitungen plant oder ist, das ist das OK, ja.
[image: ]
Peric Ljupko   4:13
Ja klar, ja klar ja, ja, das wäre dann ein Bestandteil, deren Aufgabe das zu machen und vor allem ist die Frage wo geht eben das, was dann nachher, aber ja, das wäre ein Thema, das irgendwie schlüssig zu klären ist. Vor allem brauchen wir aber eine Baubewilligung oder Bewilligung da da machen zu dürfen und das ist nicht ohne weiteres möglich.
[image: ]
Donatiello Cristian   4:38
OK.
K.
Gut.
Dann, was ich mir noch aufgeschrieben habe für den Klub gekommen ist, es könnte sein oder einfach mal so.
Ich muss auch fragen es könnte sein, dass wir vielleicht im EG und oder Claudia den Lift.
Drehen würden eventuell den Eingang vom Lift.
[image: ]
Claudia Kresser   5:06
Da ist es so wir sind.
[image: ]
Peric Ljupko   5:06
Also vom Gang her und nicht.
[image: ]
Claudia Kresser   5:09
Ganz kurz ich möchte da eigentlich.
[image: ]
Peric Ljupko   5:09
Sorry.
[image: ]
Claudia Kresser   5:13
So ein bisschen vorpreschen jetzt Christian weil. Wir haben uns intern nochmal angeschaut und wir sind wirklich der Meinung, dass wir das eigentlich nicht machen sollten.
[image: ]
Donatiello Cristian   5:22
Ja, also finde ich auch oder also finde ich auch da, da bin ich froh, dass Sie da sehen, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   5:24
Gell, weil das das stört und ich finde weisst du lang.
Ich meine sicher, der Ludcouk kann jetzt natürlich da sein sein Kommentare zu geben bezüglich Statik, aber man möchte das eigentlich schon im Keim ersticken, dass man eigentlich schon für die für die für die Nutzbarkeit von dem Treppenhaus und von dem Foyer dass, dass man sich da eigentlich gefallen tut.
Und dass man das eigentlich auch gar nicht muss man muss den Lift, es gibt keinen Grund, der dafür spricht weisst du also von der Nutzbarkeit und darum möchten wir eigentlich schauen, dass man das überhaupt geht erst aufkommen lassen?
[image: ]
Donatiello Cristian   6:06
OK ja, wir haben ja auch gesehen wegen dem Fluchtweg oder du bekommst eine Treppe runter und dann ist eigentlich dort auch der Fluchtweg oder also ja, ich wollte den Not fragen wie das sieht oder wenn wir da anfangen zu können ja sagen zu der Einfluss hat das auf die Statik nachher oder machen wir da ein riesiges Fass auf oder sagst du drehen kein Problem?
[image: ]
Claudia Kresser   6:06
Gell?
Zum Beispiel?
Und, und, und.
[image: ]
Peric Ljupko   6:26
Nein.
Nein, für mich ist drehen kein Problem.
[image: ]
Donatiello Cristian   6:30
OKOK aber da.
[image: ]
Claudia Kresser   6:32
Aber aber für weisst du, wir hatten eigentlich vorgehabt, dass wir das gar nicht so an die grosse Glocke hängen, weil sonst wären wir jetzt vielleicht alle untereinander so ein bisschen verunsichert oh, was müssen wir jetzt machen? Jetzt haben wir also, wir möchten das gar nicht irgendwo aufkommen, also wir sprechen das denen wieder aus.
[image: ]
Donatiello Cristian   6:49
OK nein, das ist gut, finde ich gut ja finde ich gut ja.
[image: ]
Claudia Kresser   6:51
Gell, weil das das das bringt nichts auf koi, also niemandem was das ist nur räumlich und und und funktional ist es eigentlich nicht notwendig und eigentlich es verschlechtert die Situation sogar und darum werden wir da alles dafür tun, dass man das.
[image: ]
Donatiello Cristian   6:55
Mhm, OK.
[image: ]
Claudia Kresser   7:12
Nicht machen.
[image: ]
Peric Ljupko   7:13
Mhm.
[image: ]
Donatiello Cristian   7:14
Wie kommt es? OK nein, das ist gut, ja, das ist gut.
[image: ]
Claudia Kresser   7:14
Gell?
Gut, ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   7:17
Hey, sonst hab ich für dich Liebe im Moment nicht mehr ich weiss Claudia, ob du etwas von der Loobation hast?
[image: ]
Claudia Kresser   7:23
Doch doch also wir haben schon was, darum sind wir ich auch froh, dass man mit dem anfangen.
Mhm und zwar es geht darum, es geht eigentlich um die Koordination mit mit dem Holzbau eigentlich und dafür.
Möchte eigentlich kurzen Schnitt zeigen, wie man das.
[image: ]
Peric Ljupko   7:50
Ist unser Kollege Marcel für von der Holzbauseite her?
[image: ]
Claudia Kresser   7:54
Aha.
[image: ]
Peric Ljupko   7:54
Macht macht er Statik? Christian A Gut, Jonas Dürr, OK gut.
[image: ]
Donatiello Cristian   7:57
Nein, Jonas, Jonas, Dürr, der Jonas und und und der Lukas sind auf dem Holzfeld genau.
[image: ]
Peric Ljupko   8:02
OK gut.
Dann seid ihr beide von also erne Roth oder was?
[image: ]
Claudia Kresser   8:06
Ja, da da gell.
[image: ]
Donatiello Cristian   8:11
Wer also der Marcel?
[image: ]
Peric Ljupko   8:13
Ja, und? Und und.
[image: ]
Donatiello Cristian   8:14
Ist, ist der Teamleiter von mir.
[image: ]
Peric Ljupko   8:16
Ah, OK, gut, beide Blau OK Holzbau, OK gut, gut gut sieht man eigentlich fast an dem Hintergrund oder aber ja OK.
[image: ]
Gasser Marcel   8:17
Wir sind beide Pläne und beide blau.
[image: ]
Donatiello Cristian   8:17
Genau bye.
Ja.
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   8:28
Vielen Dank.
[image: ]
Claudia Kresser   8:31
Also wir sind ja jetzt ständig tragwer, dass man überall an dem Haus umher geschoben hat in alle Richtungen.
Und es ist auch noch so ein Rücklauf von der Bauphysik, wo man nochmal die die Aufbauten geprüft haben und da hat man kleine Korrektur machen müssen und zwar ist es so, also bezüglich diesem Perimeter also wir schneiden die jetzt durch das Gemeindehaus, durch den Liftschacht und da ist es so wir.
[image: ]
Peric Ljupko   8:57
Jawohl.
[image: ]
Claudia Kresser   9:02
Haben da jetzt es ist sozusagen diese Situation, wo wir durch den durch die Einbringung Öffnung schneidet in die Steigzone hinein.
[image: ]
Peric Ljupko   9:08
Schacht.
[image: ]
Claudia Kresser   9:13
Und habe dann festgestellt Aha, da unten ist ja die steht ja wie in der Luft also eigentlich ist es so.
Vielleicht gibt es da noch einen besseren Schnitt, mal da einen anderen schnitt da drauf, weil das das ist jetzt ein bisschen das Verundlicht, dass ihr wenkt, wenn man da auch da ist es besser also eigentlich ist es so. Das ist eigentlich die deine tragende Wand, die das Ganze.
[image: ]
Peric Ljupko   9:41
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   9:41
Aussteift soweit die das jetzt verstanden hab und die steht da. Einerseits steht die WW in der Luft, also es gibt hier einen Versatz zu der.
[image: ]
Peric Ljupko   9:44
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   9:51
Wollen unten und andererseits haben wir da auch andere Anforderungen in der Decke.
Vom Platz für Wärme in Dämmung.
[image: ]
Peric Ljupko   10:00
Vom Schall.
Von Schau, von der Wärme her OK.
[image: ]
Claudia Kresser   10:04
Haben da wie eine höhere Bodenaufbau daneben, weil da sind wir gegen Unbeheizt, da ist die Einstellhalle.
Und rechts von der von der Wand, die eigentlich unsere Scheibe drübertragen sollte, haben wir quasi den Keller und beheizt und jetzt ist das wie also ich wollt dir das einfach zeigen, dass du da, dass du da irgendwie noch alarmiert oder halt zumindest weisst OK das Ding ist eigentlich geht nicht durch auf jeden Fall.
[image: ]
Peric Ljupko   10:27
Mhm.
Kannst du mir das auch den Grundriss zeigen? Diese 2 Grundrisse übereinander legen geht das?
[image: ]
Claudia Kresser   10:32
Das ist das eine und.
Ich kann das versuchen schnell.
[image: ]
Peric Ljupko   10:41
Ja, oder oder einfach ein Grund ist, sondern dass 2?
[image: ]
Claudia Kresser   10:45
Ja.
Also wir haben ja da im Zuge von diesen Verschiebungen ist vielleicht besser, wenn wir den 50. Plan nehmen mit der, wo man auch die Wand.
Erkennt, was es.
[image: ]
Peric Ljupko   11:00
Das ist jetzt diese Wand, die quasi als Rückwand vom WC Frauenherren und und Installationstakte oder was auch immer durchläuft oder OK.
[image: ]
Claudia Kresser   11:10
Ja, genau die über die haben wir uns ja mehrfach unterhalten, gell und jetzt müsste man für dich noch einblenden des Untergeschosses und jetzt sind wir da diese dieses Fenster stört mich da jetzt, das muss ich jetzt da rüberschieben so.
[image: ]
Peric Ljupko   11:13
Unterhalten ja ja.
[image: ]
Claudia Kresser   11:26
Und da gehe ich jetzt ins UG.
[image: ]
Peric Ljupko   11:29
Ja.
Es wäre noch gut, wenn wir systemlegen würden.
[image: ]
Claudia Kresser   11:37
Ja, das.
[image: ]
Peric Ljupko   11:40
Ja, dass wir uns quasi wie richtig orientieren können du, das ist jetzt natürlich etwas unschön, oder die ganze Geschichte ja ja, kann die Wand unten nicht verschoben werden.
[image: ]
Claudia Kresser   11:46
Denke ich ja.
[image: ]
Peric Ljupko   11:55
Weisst du, dass man sie?
[image: ]
Claudia Kresser   11:55
Also.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   11:57
Also.
[image: ]
Peric Ljupko   11:58
Ja ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   11:59
Entschuldigung, ich habe ihnen dann auch noch etwas ich muss ja dann auch noch irgendwie in diese Steigzone installieren gehen also es kann nicht alles rundherum betten und dann auch nicht mehr dazu.
[image: ]
Claudia Kresser   12:07
Also das ist, da kann ich dich beruhigen Ramon da haben wir schon geschaut, also darum, ich hätte gerne.
[image: ]
Peric Ljupko   12:11
Da haben wir.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   12:12
Da machst du jetzt 1 20 hoch und dann?
[image: ]
Claudia Kresser   12:14
Ja, genau da und du warst da ja, da kann ich eine Beschreibung.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   12:15
Morado.
[image: ]
Peric Ljupko   12:19
Ja, wir haben gesagt, das kann man aussparen, dass Herr Ramon dazu kommt, oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   12:21
Naja, das ist gemuret.
[image: ]
Claudia Kresser   12:25
Das ist deine ein Öffnung Ramon bisher, die haben wir bekommen mit 30 Zentimeter wandstutzen hier, dass man da eine Ecke haben.
[image: ]
Peric Ljupko   12:25
Das.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   12:28
Ja.
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   12:34
Und Lucco hier haben wir, glaube ich gesagt, da können Sie auch, da müssen wir uns überlegen, als was für Material man das macht, aber das ist auch eine Zugänglichkeit, gell ja.
[image: ]
Peric Ljupko   12:40
Ja, das.
Korrekt. Das könnte auch eine Kreiswand sein. Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   12:45
Ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   12:45
OK ja, also was wir eben auch schon gemacht haben oder dass wir Obendran einen Riegeln noch mal sein lassen statisch oder und dann haben wir irgendwie eine einbringenöffnung den Meter 20 oder so, dann kann ich wenigstens noch einsteigen, dann kann ich dahinter installieren ja, so etwas wäre gut ja.
[image: ]
Peric Ljupko   12:53
Genau und und dann alles offen?
Mhm, Mhm, Mhm.
Das können wir ausformulieren, wie wir wollen, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   13:04
Wird die hinterher ganz.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   13:06
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   13:06
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   13:08
Was ist die Begründung für die Lage? Derwand ist das jetzt die Grösse, der der Kellnerei, oder oder die Grösse, der der Parkplätze oder keine Ahnung?
[image: ]
Claudia Kresser   13:20
Also es ist so bisschen beides. Es ist einerseits die.
Also du müsstest sie ja noch, du müsstest diese Wand ja eigentlich nach rechts schieben, oder?
[image: ]
Peric Ljupko   13:33
Ja, also wäre wäre es schön, weisst du eine eine Exzentrizität ist ja möglich, aber nicht eine riesengrosse Existität, das heisst ganz grob gesagt kann man noch irgendwie 2 Drittel der Deckenstärke vertragen.
[image: ]
Claudia Kresser   13:38
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   13:51
Das heisst wenn die Deckenstärke an der Stelle 30 ist, dann kannst du 20 Zentimeter aus der Achse sein, aber hier bist du viel mehr aus der Achse, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   13:52
Mhm.
Mhm.
Ja, das ist mehr und das ist ein halber Meter.
[image: ]
Peric Ljupko   14:02
Ja.
Eben und ja, dann muss ich mir überlegen, was ich an der Stelle machen würde. Wie.
[image: ]
Claudia Kresser   14:09
60.
[image: ]
Peric Ljupko   14:10
Wäre es mit den Schotten.
Schotten. Wehen. Jetzt musst du es vergrössern jawohl genau wenn ich jetzt also die.
Wenn du jetzt dort wo Putz und WC Frauen steht oder wenn du diese Querwand, die diese 2 Räumlichkeiten trennt, wenn du quasi darunter einfach mit deiner Schotte von dieser gelben Wand im UG bis zu dieser Wand unten fahren würdest, deswegen quasi wie Schotten oder oder Rippen oder oder liessen etwas grösseres.
Formulierten Lyssinnen.
[image: ]
Claudia Kresser   14:49
Also weil es so was oh?
[image: ]
Peric Ljupko   14:55
Also wie?
Ja, also eine viel kürzer, oder das kannst du ja genau, also du musst quasi wie unter die Wand kommen oder von der von der Aussenwand, in die in die Wand.
[image: ]
Claudia Kresser   15:09
Aber das Luco, das geht nicht, das ist unmöglich.
[image: ]
Peric Ljupko   15:12
Mhm nein, nein im UG nur im im UG.
[image: ]
Claudia Kresser   15:17
Aha, im UG.
[image: ]
Peric Ljupko   15:18
Ja, ich will die Wand von oben abfangen.
Nicht über die Decke, sondern über die Laser innen und deswegen wäre es gut, wenn ich irgendwann 23 stellen das heisst beim Lift zum Beispiel bei der Querennwand, die wir jetzt genau angeschaut haben und ne wenn ich eine Verbindung quasi unter also wie eine Shuttle ich weiss nicht ist das kein richtiger Ausdruck Schotte.
[image: ]
Claudia Kresser   15:26
Ja.
Doch doch ich glaub schon da also du, du hättest gerne hier so wie eine Rippe oder so etwas.
[image: ]
Peric Ljupko   15:44
Elysene oder oder Stütze ja genau wie eine Lippe genau oder Stütze die ich an die genau und die Wand anschliessen will und die die diese Wand kann kürzer sein die.
[image: ]
Claudia Kresser   15:54
Die hat vielleicht.
Die hat nur einen Meter oder so und steht dann so in den Raum hinein.
[image: ]
Peric Ljupko   15:57
Die ja oder nur 60 Zentimeter sogar dann kannst du sogar möblieren da drin ja.
[image: ]
Claudia Kresser   16:03
Oder 60 Zentimeter?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   16:07
Ja, so ein Techniker wird der auch nicht einfach für mich, wenn mitten in der Fläche.
Ja ja, ich muss dann auch irgendwie meine Technik reinbringen.
[image: ]
Peric Ljupko   16:14
Ja ja.
[image: ]
Claudia Kresser   16:14
Ja, aber irgendwo muss man, das ist schon so, aber irgendwo müssen wir.
[image: ]
Peric Ljupko   16:18
Wir müssen.
[image: ]
Claudia Kresser   16:21
Ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   16:21
Aber ja.
[image: ]
Peric Ljupko   16:26
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   16:27
Und der eine von diesen Rippen reicht dir nein?
[image: ]
Peric Ljupko   16:30
Nein, nein eben nicht also.
Jetzt kommen wir wieder zu Ramon, seinen Eröffnung oder entweder ist es dann noch eine bei der bei den zweiten wann zwischen WC?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   16:37
Nein.
[image: ]
Peric Ljupko   16:43
Herren und Inflationsöffnung genau dort an der Stelle und die 2 würden mir reichen jetzt also wenn du nicht dort dann weiter unten dort wo Loverboy eingezeichnet ist, ja neben dem Lavabo ja genau so an testen, ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   16:54
Beim Lift unten.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   17:02
Ja und guten Platz unten kannst du nicht mehr brauchen, oder? Da kommt man ja nicht dazu, das neben dem Lift da kannst ja nichtsmenschierer, da kommt schon gar nicht mehr nach hinten.
[image: ]
Peric Ljupko   17:15
OK du also, ich hab das Problem.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   17:16
Also was wir machen können ist oder wir können es mal so übernehmen. Wir können so unsere Pläne reinnehmen und wir können füllen und dann sehen wir ja, ob es geht, ob wir nicht, aber ich glaube, es wird eher schwierig werden, wenn wir mir da mittendrin an die Bandscheiben noch umstellen.
[image: ]
Peric Ljupko   17:30
Mhm also die.
[image: ]
Donatiello Cristian   17:32
Also wie weit wie weit kommen denn die oben runter? Also wie kann ich das vorstellen, weil von der?
[image: ]
Peric Ljupko   17:37
Also klar die, die sind jetzt einfach zu lang gezeichnet kannst du sie einfach optisch mal kürzen? Also der Kollege Ramon ein besseres Gefühl hat und eventuell sogar sagt, das Würde funktionieren?
[image: ]
Claudia Kresser   17:39
Mhm.
Ja, ich weiss.
Ja.
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   17:51
Du gehst einfach bis.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   17:52
Also funktionieren kann ich erst sagen, wenn wir es aufgezeichnet haben oder das das habe ich halt erst.
[image: ]
Claudia Kresser   18:04
Ah das ist mit dem Tasche du ********.
[image: ]
Peric Ljupko   18:05
Ja ja also etwa 50 Zentimeter wird die Scheibe dann sein oder oder diese oder die Schotte oder die Rippe Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   18:14
50 richtig.
[image: ]
Peric Ljupko   18:15
Ja, aber dann muss ja eben 60 sein, ja.
[image: ]
Claudia Kresser   18:19
Also dass ich zumindest einmal bis unter die Wand kommt, oder?
[image: ]
Peric Ljupko   18:19
Verlängert oder ja, genau genau, genau genau.
Genau.
[image: ]
Claudia Kresser   18:27
So 50 Zentimeter.
Das sind ich, meine, das haben wir beim bei der Regiobanken auch so gehabt lup co.
[image: ]
Peric Ljupko   18:39
Ja also ich du Ramon soll schauen, ob wir da mit Leben kann, wenn nicht, dann muss ich mir etwas überlegen.
Aber irgendetwas wird wird da stattfinden, oder es wird sich etwas ändern. Jetzt kann man sagen OK, wir minimieren das, indem wir anstatt 2 Schotten nur eine machen.
[image: ]
Claudia Kresser   18:53
Mhm.
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   18:59
Dann muss ich sie richtig platzieren und so aber so das Problem ist erkannt worden ja.
[image: ]
Claudia Kresser   19:07
OK gut, das war das Ziel.
[image: ]
Peric Ljupko   19:09
Ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   19:14
Aber dann übernimmst du das jetzt mal diese 2 so Claudia bei dir in die Pläne und stellen es mir dann im Rahmen zur Verfügung, damit du das.
[image: ]
Peric Ljupko   19:22
Korrekt.
[image: ]
Donatiello Cristian   19:23
So oder machen wir es und falls es nicht geht, dann müssen wir nochmals auf den Loop zugehen gehen, oder?
[image: ]
Peric Ljupko   19:24
Mhm.
Mhm Fehler.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   19:29
Ja, ich schaue natürlich, dass man sie irgendwie.
Damit durchkommen kann.
[image: ]
Donatiello Cristian   19:34
OK ja, das ist schon gut.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   19:35
Aber ja.
Ist gut, ja man zeichnet sich ja.
[image: ]
Peric Ljupko   19:38
Sag es ja sexy ist es nicht, das weisse aber ja.
Das ist halt so.
[image: ]
Claudia Kresser   19:44
Es ist halt echt ein bisschen, es ist wirklich, wenn da nichts übereinander steht irgendwo.
Ist das eine schwierige Sache? Das gebe ich zu, das ist eine Herausforderung.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   19:54
Ja, oder ich sage einfach gewisse Teile, die eben nicht mehr so gut belegen können wie der Unterschied da oder eben. Ich schaue es an, oder ich schaue es an.
[image: ]
Peric Ljupko   20:04
Als ja. Hinweis diese Abstände sind nicht also.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   20:05
Mhm.
[image: ]
Peric Ljupko   20:10
Haben Sie natürlich die auch etwas auseinandernehmen oder zueinander erschienen oder eine andere Position wählen, dass du deine dein Equipment oder was auch immer es ist Geräte und so, dass du sie schön sauber einstellen kannst oder und und mir geht es nur darum, dass die Scheibe und die hat eine gewisse Länge, dass sie abgefangen ist und die muss noch eben Erdbeben lassen oder was auch immer abtragen können. Und?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   20:10
OK.
OK gut.
Ja, genau.
Ok.
[image: ]
Peric Ljupko   20:38
Deswegen brauche ich einfach ja am Anfang und Ende irgendetwas.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   20:42
Ja, ist gut, ja mal schauen Sie an, ist gut.
[image: ]
Peric Ljupko   20:42
Gut gut, danke.
[image: ]
Claudia Kresser   20:47
Ja, danke ich dir luko.
In weiterer Folge mit dem zusammen hängt dann auch das Thema was.
Wir gehabt haben mit dem Schnitt nochmal glucco, du siehst ja hier, wir haben da so eine hässliche Deckensprung.
[image: ]
Peric Ljupko   21:04
Jawohl.
[image: ]
Claudia Kresser   21:04
Und jetzt? Ich traue mich jetzt fast nicht.
[image: ]
Peric Ljupko   21:07
Kannst du die ja, die untere Decke siehst du, sie ist tiefer, oder also, die tiefer liegende Decke, kannst du sie nicht irgendwie 4050 Zentimeter weiterfühlen?
[image: ]
Claudia Kresser   21:13
Ja, genau.
Ja, das kommt auf also du meinst Richtung rechts Richtung tragende Wand?
[image: ]
Peric Ljupko   21:21
Ja ja.
Also wo meinst du das das was lila eingezeichnet ist oder das in der Fassade?
[image: ]
Claudia Kresser   21:25
Das ist das.
Also das kann ich schon machen, aber das hat eben den. Das hat dann die Auswirkung, dass ich den Versatz dann.
[image: ]
Peric Ljupko   21:38
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   21:39
Hier habe im Korridor.
Ups und wenns wenn wirklich alle Stricke reissen, muss das so sein, dann haben wir hier im Korridor einen Dickensprung.
[image: ]
Peric Ljupko   21:53
Mhm, Mhm, ja, ja.
[image: ]
Claudia Kresser   21:53
Habe den gibt es dann auch im Technikraum.
[image: ]
Peric Ljupko   21:57
Nein, kannst du wieder in den Schnitt zurück, also wieder in den Schnitt zurück?
[image: ]
Claudia Kresser   21:58
Aber.
[image: ]
Peric Ljupko   22:04
Also.
Also dort, wo die Wolken gezeichnet ist, also das ist die Wand, die von oben kommt. Die ist exzentrisch, und wir haben Sie jetzt mit 2 Schotten abgefangen.
[image: ]
Claudia Kresser   22:12
Ja, genau.
Ja.
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   22:19
Und wo liegt jetzt das Problem oder was willst du jetzt von von mir noch haben?
[image: ]
Claudia Kresser   22:24
Ob man könnte die in diesem Bereich die Decke auf auf die gleiche Oberkante bringen, also 6 Zentimeter reduzieren.
[image: ]
Peric Ljupko   22:30
Ja ja.
Ja, ja ja, das kannst du.
[image: ]
Claudia Kresser   22:35
Gut, dann haben wir nicht mehr 30 sondern.
[image: ]
Peric Ljupko   22:37
Wie wie **** ist, sollen 24 genau also, wenn wir die Schotten sauber machen können, dann geht das, wenn er nicht, dann muss ich über die Decke einleiten, dann kann ich mir nur eine quasi wie Konsole darunter vorstellen, sodass wir die Last in die in die links stehende Wand einleiten können aber das das kriegen wir hin.
[image: ]
Claudia Kresser   22:40
Ja.
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   23:02
Auf jeden Fall kein so OK 6 Zentimeter setzen oder was auch immer super.
Das heisst, wir haben eine unterschiedliche Höhe links und rechts von der Wand.
[image: ]
Claudia Kresser   23:14
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   23:14
OK, Mhm.
[image: ]
Donatiello Cristian   23:19
DH wir verlieren Raumhöhe, oder?
[image: ]
Peric Ljupko   23:21
Nur OK wandert nach Hunden.
[image: ]
Donatiello Cristian   23:22
Oder nicht?
Also.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   23:27
Nimmt aber oben weg gehen.
[image: ]
Claudia Kresser   23:29
Also was da anders wird, also quasi an der Lichterraumhöhe ändert sich nichts.
Oder hab ich wieder was Falsches? Nein, nein, es geht nur es.
[image: ]
Donatiello Cristian   23:34
OK.
Nein, ich habe es falsch verstanden nein, nein, OK.
[image: ]
Claudia Kresser   23:38
Es geht wirklich nur um die Rodecke.
Also um diesen Versatz, wo wir da jetzt kommen.
[image: ]
Donatiello Cristian   23:45
Ah OKOK.
[image: ]
Peric Ljupko   23:46
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   23:48
Ob man in dem Bereich die Decke um diese 6 Zentimeter, wo da der Sprung ist? Ob man die könnte hier quasi?
So.
[image: ]
Peric Ljupko   24:00
Genau und kannst du mir die Decke dann also herausmessen?
[image: ]
Claudia Kresser   24:05
So werde es dann.
[image: ]
Peric Ljupko   24:07
Ja genau und wie **** wäre sie dann wie die Quere?
[image: ]
Claudia Kresser   24:10
An dieser Stelle müsste 24 Zentimeter haben. Mhm.
[image: ]
Peric Ljupko   24:13
OKOKOKOKOK Mhm.
Also das kriegen wir also das kriegen wir hin, ne?
[image: ]
Claudia Kresser   24:23
Du und sonst gibt es den wenn das nicht geht, dann haben wir halt diesen Versatz im Erschliessungsraum. Es ist UG, das wäre jetzt auch kein Weltuntergang, aber wenn man es irgendwie vermeiden lässt, wäre es schön.
[image: ]
Peric Ljupko   24:36
Mhm ja, es wäre einfach, an der Stelle kein gleicher Bodenaufbau wie.
[image: ]
Claudia Kresser   24:41
Genau.
[image: ]
Peric Ljupko   24:42
Im gleichen im gesamten Raum ja Mhm, ja OK.
[image: ]
Claudia Kresser   24:44
Ja, genau da haben wir das so ein Weisser geschwächt eigentlich aber das das wäre auf die Fläche. Wer genau der David hat mir das, der David ist ja auch dabei heute. David hat ich hab das mit dem David schon angeschaut und er hat gesagt, er könnt auf das auch könnt man schon machen, aber ich glaube auch für die für das Betonieren oder für den Ablauf ist das glaub ich auch besser, wenn wenn jetzt das durchgeht oder nicht sonst muss ich hab ich eine andere schalung oder nicht?
[image: ]
Peric Ljupko   24:49
Ja.
Du also wir, wir leben besser mit dickerer Decke an der Stelle, aber wirklich, wir kriegen es hin.
[image: ]
Claudia Kresser   25:18
Gut.
Heisst gut also, das war das?
Last Abtragung und Deckensprung hab ich besprochen, ich bin fertig Job.
[image: ]
Peric Ljupko   25:41
Ja, das ist das ja gut wunderbar.
[image: ]
Claudia Kresser   25:44
Nein, du bist noch nicht fertig, es geht noch ah, ich bin noch nicht meine Kollegin flüstert mir zu ich bin noch nicht realig.
[image: ]
Peric Ljupko   25:51
Ja OK, es gibt noch weitere Zugeständnisse, die man machen muss.
[image: ]
Claudia Kresser   25:53
Diese Situation ah, das ist genau so, das ist jetzt die Sache mit der Koordination, Holzbau, Beton.
[image: ]
Peric Ljupko   26:00
Ja, genau.
[image: ]
Claudia Kresser   26:01
Wir haben hier.
26 Zentimeter Beton genau und das ist diese Ausgrabung, die von der der Jonas gesprochen hat und hier schliesst. Das ist quasi der Ludko und hier schliesst der Jonas an. Mit seiner HBV. Und jetzt haben wir hier einfach die Frage u das sieht ja auch nicht so schön aus. Vor allem hier in dem Bereich, wo man den Mehrzweckraum haben.
[image: ]
Peric Ljupko   26:09
Ja.
Ja, genau genau.
[image: ]
Claudia Kresser   26:28
Ja also, das ist irgendwo da wäre jetzt eigentlich.
[image: ]
Peric Ljupko   26:30
Mhm.
Wie kriegt man das hin, dass manquasi.uk gleich bekommt oder wie?
[image: ]
Claudia Kresser   26:36
Ja, da wäre ja eigentlich das schönste, wenn das durchlaufen könnte, oder? Das heisst die.
[image: ]
Peric Ljupko   26:40
Ja ja, das ist einfach eine dickere Decke an der Stelle, wie wir sie brauchen oder und das über die Gesamthöhe oder die gesamte Entscheidung im Grunde genommen Holzbau beziehungsweise das Element, das an der Stelle notwendig sein wird.
[image: ]
Claudia Kresser   26:43
Ja.
Genau.
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   26:56
Genau und die definitive Bemessung und Dimensionierung?
Das erwarten wir dann vom Jonas.
Aber das wird wahrscheinlich in die Richtung laufen, wie du uns jetzt gerade eingezeichnet hast. Was?
[image: ]
Claudia Kresser   27:08
Gut.
Ja also, es ist ja auch schon problematisch für die Sache. Wie macht man die Decke da fest an der Stirn von dem oder ist es stirnseitig oder ist es?
[image: ]
Peric Ljupko   27:19
Stimmseite also er legt im Grunde genommen kommt er mit der Links mit links wie soll ich das sagen? Dünn gestrichelten Decke konnte in den Raum, also in Körper der effektiven Stahlbetondecke hinein. Das ist wie eine Verzahnung, die da an der Stelle stattfindet. Das heisst wir haben eine Fuge.
[image: ]
Claudia Kresser   27:44
Ja ja.
[image: ]
Peric Ljupko   27:44
Im Korridorbereich, die du von oben hast und diese Vogel ist entweder.
[image: ]
Claudia Kresser   27:48
Ja, ich weiss ja.
[image: ]
Peric Ljupko   27:51
Keine Ahnung.
Das ist eine eine eine also eine Linie, die du im im Boden eventuell zeichnet sie sich ab, oder man überdeckt sie irgendwie, aber das muss im Korridor dann stattfinden. Ich vermute eher dann, dass unsere Decke weiter hineingeht oder rausgeht und die Holzdecke quasi.
[image: ]
Claudia Kresser   28:02
Hm.
[image: ]
Peric Ljupko   28:16
Mit Holzbalken vor der Querwand oder Korridorwand aufhört?
Aber die.
Die Fuge mit Aussenwand oder Kante gegen Korridor korrespondiert weisst du wie es ist schwierig zu.
Wenn ich das zeigen könnte also.
[image: ]
Claudia Kresser   28:38
Als die Vogel ist einfach hier, oder?
[image: ]
Peric Ljupko   28:40
Die ja Fuge wäre dann quasi ich sage dem jetzt.
Korridors Seite der Korridorwand.
[image: ]
Claudia Kresser   28:50
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   28:51
Dies würde bedeuten, dass unsere Decke bis auf die anderen Seite der Wand läuft und in dem Bereich der Wand die Verzahnung stattfindet, die man aber dann nicht mehr sieht.
[image: ]
Claudia Kresser   29:07
OK.
[image: ]
Peric Ljupko   29:08
Das kann ich jetzt aufzeichnen, aber ja.
[image: ]
Claudia Kresser   29:10
Ja, das wär vielleicht gut luko.
[image: ]
Peric Ljupko   29:12
Ja gut, ja.
[image: ]
Claudia Kresser   29:14
Weil jetzt bin ich ein bisschen, komme ich nicht mehr draus. Also es ist OK nein, jetzt komme ich noch mal.
[image: ]
Peric Ljupko   29:16
Mhm ja, da und da mach ich dir eine Zeichen.
[image: ]
Donatiello Cristian   29:18
Wie wie oft haben wir haben wir diese Situation? Claudia, wo wir das machen müssten? Die Anpassung.
[image: ]
Claudia Kresser   29:19
Das wäre super, ja.
Also es ist das ist quasi überall dort, wo die Decke über den Treppenhauskern Rausschaut also.
Wir kaum. Es ist zum Beispiel das hoch.
Das ist zum Beispiel ein Mehrzweckraum, das ist die gestrichelte Linie, wo man da sieht, das wäre eigentlich der der Materialwechsel.
Über Boden.
Da ist es eigentlich so, dass man das gar nicht sieht, weil man natürlich die Trennwände haben.
[image: ]
Donatiello Cristian   30:02
Mhm weisst du, ich frage mich nur ja, ich frage mich auch gerade, oder? Das mit dieser dickeren Decke oder wenn wir das oft haben, geht das schnell mal ins Geld oder ist das nicht der also weisst du, was ich meine, wenn man da einfach jetzt überall die dickeren Decke?
[image: ]
Claudia Kresser   30:04
Und wiederum im Haus?
[image: ]
Peric Ljupko   30:18
Geht nicht ins Geld das geht nicht, es geht, ich teile jetzt meinen Bildschirm schnell und dann wird Claudia sehen, was ich damit gemeint habe.
[image: ]
Donatiello Cristian   30:20
Das das ist.
[image: ]
Peric Ljupko   30:28
Siehst du es?
[image: ]
Claudia Kresser   30:28
Mhm.
[image: ]
Peric Ljupko   30:30
Also das ist quasi Holz, das ist die der, die der Beton die Betonplatte des Holz also betonverbundelementes. Das ist mein Element und da kommt der und hängt sie hier auf und und da wäre die Fuge oder und jetzt genau das deckst du mit dem mit dem Holzelement im Korridor ab.
[image: ]
Claudia Kresser   30:37
Ja.
Mhm, OK.
[image: ]
Peric Ljupko   31:03
Und da sind wir jetzt eigentlich wieder etwas ein, da sind wir jetzt etwas dünner gewesen, weil das ist zu ****, sagen wir mal, und wir waren so so ****, oder? Und jetzt machen wir einfach etwas dicker, dass du, dass du das Ganze irgendwo wie ausgleichen kannst. Die andere Variante wäre, dass wir hier an der Stelle heruntergehängte Decke machen, weil du an der Stelle ohne hin ein eine ein Materialwechsel hast und.
[image: ]
Claudia Kresser   31:13
Genau ja.
[image: ]
Peric Ljupko   31:30
Dann kannst du eventuell keine Ahnung Lüftung durchführen.
Heizung eventuell sogar ja Beleuchtung einbauen kannst, egal auf jeden Fall eine heruntergehnte Decke an der Stelle wäre wahrscheinlich sinnvoller wie eine dickere Stahlbetondecke, aber das muss ich euch überlassen.
[image: ]
Claudia Kresser   31:39
Mhm.
Ja, da müssen wir, da müssen wir schauen, wie das genau ist mit.
[image: ]
Peric Ljupko   31:54
Mhm genau.
[image: ]
Claudia Kresser   31:56
Also siehst sehr wenig.
Was wir da abhängen können?
[image: ]
Peric Ljupko   31:59
Ja, wahrscheinlich ist es nicht viel, ja, wahrscheinlich ist es nicht sehr viel ja, aber diese.
[image: ]
Claudia Kresser   32:03
Und und wenn die?
Ja.
[image: ]
Peric Ljupko   32:06
Diese Elemente sind in der Regel relativ hoch. Also wir reden schon schon mit, keine Ahnung.
4550 Zentimeter.
Also ich kann natürlich dünner sein.
Und?
Diesen Raum ja keine Ahnung.
Also das ist einfach eine Möglichkeit, ob man es aus heruntergegangenen Decke macht oder nicht, das kann ich. Jetzt müssen wir auch nicht jetzt.
[image: ]
Claudia Kresser   32:33
Ja, ist gut, dann kann das kann man ja überlegen.
Aber könnte.
Könnte man die Decke an der Stelle auch verjüngen, also dünner machen?
[image: ]
Peric Ljupko   32:45
Noch dünner?
[image: ]
Claudia Kresser   32:46
Ja, wie die 30?
[image: ]
Peric Ljupko   32:47
Oder was?
[image: ]
Claudia Kresser   32:50
Nein, oder?
[image: ]
Peric Ljupko   32:50
Und das muss ich das das glaub ich nicht. Aber das das werde ich überprüfen, wenn das notwendig ist also es geht ja um die Verformungen und so, das ist ja und ausserdem musst du hier immer eine Verzahnung haben, sodass er das sauber auflegen kann und wenn du dünn bist.
[image: ]
Claudia Kresser   32:55
Nein, ist nicht nein nein.
Gut.
[image: ]
Peric Ljupko   33:07
Und plötzlich hast du kein kein Fleisch mehr darunter, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   33:10
Ja ist gut, aber ich ja gut.
[image: ]
Peric Ljupko   33:13
Wenn das so ist gut also.
[image: ]
Claudia Kresser   33:14
Ja.
Ist für mich gut.
[image: ]
Peric Ljupko   33:19
OK gut.
[image: ]
Donatiello Cristian   33:20
Gut, dann habe ich auch nicht mehr für dich, dann wäre ich froh, wenn du den Vorabzug schicken könntest oder von der Nutzungsvereinbarung.
[image: ]
Peric Ljupko   33:23
Wir teilen Band.
J.
Jawohl, das mach ich.
[image: ]
Donatiello Cristian   33:32
Dann.
Genau und das mit diesen Spitzen brechen. Danach ist, das schaue ich in dem Fall mit der Bergleitungsplanung dann an oder das.
[image: ]
Peric Ljupko   33:42
Das ist wichtig, genau weil das bestimmt mir den Auftrieb und sobald du Auftrieb hast mit 3 Meter.
[image: ]
Donatiello Cristian   33:43
OK.
[image: ]
Peric Ljupko   33:51
Mastersäule das wird schwierig, ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   33:52
Mhm ein bisschen Ernst gefallen?
[image: ]
Donatiello Cristian   33:56
Mhm, OK.
[image: ]
Peric Ljupko   33:57
Gut, viel brutal.
[image: ]
Donatiello Cristian   33:57
Nicht.
[image: ]
Weder Sandro   33:59
Das.
[image: ]
Peric Ljupko   34:00
Weisst du, weil du im Grunde genommen ist, der Auftritt dann grösser als das Eigengewicht und das ganze nicht aufschwimmen zu lassen, musst du mit Erauffüllungen oder oder auf der auf der Decke oderarbeiten oder und oder dann OK, ich will es gar nicht sagen, was noch für Möglichkeiten wir haben aber am besten wäre es dem Problem aus dem Wege zu gehen so mit Einbau so einer.
Spitzenbrecherei.
[image: ]
Claudia Kresser   34:25
Nennt das Problem ja aber Angst.
[image: ]
Donatiello Cristian   34:28
Okay.
[image: ]
Claudia Kresser   34:29
Das Problem?
[image: ]
Donatiello Cristian   34:30
Gut, ja, danke, ludgo.
[image: ]
Peric Ljupko   34:31
Gut.
Ich danke euch allen und ja.
[image: ]
Claudia Kresser   34:33
Mhm.
Vielen Dank.
[image: ]
Peric Ljupko   34:36
Verabschiede mich tschüss.
[image: ]
Donatiello Cristian   34:36
Danke ja, ciao.
[image: ]
Claudia Kresser   34:38
Tschüss, danke.
[image: ]
Peric Ljupko   34:39
Berta.
[image: ]
Donatiello Cristian   34:41
Gut, dann würden wir gleich weitermachen mit der Umgebung.
Angelika, Du hast uns ja die neuen Pläne geschickt mit den Schneetauen.
Willst du die vielleicht kurz zeigen? Vielleicht ganz kurz, was neu ist?
[image: ]
Angelika Peeters   34:52
Ja.
Ja, also wir haben seit allem auch daran gearbeitet, wenn ihr ich sehe meinen Bildschirm runter.
[image: ]
Donatiello Cristian   35:05
Ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   35:07
Ja.
[image: ]
Angelika Peeters   35:07
Genau was beim Zwischenstand fälschlicherweise rausgefallen ist, in dem Sinn diese Sekunden hier hinten, die haben wir jetzt wieder eingefügt.
Fürs Dachwasser beginnt gemeinsam.
Genau dann, was neu ist. Wir haben eine Unterscheidung zwischen dem Asphalt mehrschichtig, das ist im vorderen Bereich, der auch die Zufahrt ist und.
Hier hinten im Bereich auf der Tiefgarage, wo man wenigaufbau hat, ist ja dann einsichtig.
Der kann dann oder darf dann nicht befahren werden, aber wir sind ja wir setzen ja einen Weg am Anfang jeweils voller damit, dass ja auch nicht der Fall sein wird.
Da ja die Feuerwehr nicht mit dem Haut Rettungsfahrzeug anleiten, sondern einfach muss die Stellplatz.
Unmittelbarer Umgebung haben sollte das ja auch so gesehen auch kein Problem sein.
Dann haben wir.
Den Spielplatz hier ein wenig angehoben und mit einer Rampe versehen, damit wir genug Aufbau haben hier für das Fundament von diesen Spielgeräten. Jetzt müssen sie aber vielleicht mit dem Gewicht nachschauen. Also wir sind maximal auf 70 Zentimeter.
Einfach das Blatt muss damit man hier Spielgeräte stellen können, gerade eben zum Beispiel etwas wie das ein bisschen Bewegung drin hat.
Oder wenn wenn man nur so wenig Aufbau haben, dann wird das knapp mit mit dem Fundament.
Und das ist jetzt.
Aufgrund von der Aufbauhöhe haben wir 2 mal auf dem Covid Fallschutzbelag, also ein eine ohne Platte, sondern ein frühgeloser Belag gewechselt.
Das müsste man jetzt noch anschauen, wenn man jetzt wirklich diesen 40 Zentimeter mit diesen 70 Zentimeter auf Bauhöhe durchkommen, könnte man theoretisch auch wieder auf rund Kies wechseln, weil dort müssen wir mindestens 40 Zentimeter rundkies haben.
Zwischendurch und dann noch und dann noch fontationsschicht.
[image: ]
Donatiello Cristian   37:27
Also wegen der Aufbauhöhe wäre es jetzt momentan mit dem mit dem Gummibelag.
Oder?
[image: ]
Angelika Peeters   37:34
Also wenn man es, wenn man jetzt den könnte erhöht machen, wenn man es so hat, könnte man theoretisch auch wieder zurückgehen auf.
[image: ]
Donatiello Cristian   37:42
OK, Mhm.
[image: ]
Angelika Peeters   37:42
Rundhis.
Wenn man allerdings nur sehr wenige Aufbauhöhe hat, als wenn man neuerdings bei diesen.
Gut da vorne haben wir 24 oder also, dann sind wir da vorne irgendwo bei 3035 Zentimeter, wenn wir nicht erhöht machen, dann müssen wir auf einen Gummifallschutzbelag gehen.
[image: ]
Donatiello Cristian   38:01
OK ja.
[image: ]
Claudia Kresser   38:02
Also ganz kurz, da ist ja die Tiefgarage drunter, oder?
[image: ]
Angelika Peeters   38:05
Ja, da istikante.
[image: ]
Claudia Kresser   38:06
Habe ich das im Griff mit?
Ja, genau, hat ja das im Griff mit der Aufbauhöhe auch Last und so, wieviel man da drauf machen kann und so weiter.
[image: ]
Angelika Peeters   38:13
Ja eben, das ist jetzt noch bisschen gefragt wieviel dürfen wir machen? Darum ist jetzt dann so ein bisschen fragt dürfen wir da auffordern, damit wir dort 70 haben?
[image: ]
Claudia Kresser   38:17
Mhm.
[image: ]
Angelika Peeters   38:27
Oder dürfen wir es nicht?
Also, was wir jetzt da mal noch eingezeichnet haben, das wären da diese Schaukel und da ist ja so, wenn ich das im aktuellen Plasta gesehen habe, der Tiefgerüst wieso in dem Sinn deine Aufsparung zwischen dieser Abfahrt und der Tiefgarage.
Diese ist grundsätzlich eigentlich nur sehr gemässigt und dementsprechend kennt man also die Schaukel. Die könnte man auch machen, wenn man jetzt nur einen.
[image: ]
Claudia Kresser   38:56
Mhm.
[image: ]
Angelika Peeters   38:56
Wenig Aufbau haben, weil dann das Fundament wird ausserhalb der Tiefgaststätte stehen. Dann wird einfach das, was wir hier noch stellen, sind wir dann halt sehr eingeschränkt.
[image: ]
Donatiello Cristian   39:03
Ja.
[image: ]
Angelika Peeters   39:12
Aber dann wäre ich froh. Eben gibt es gibt es da ich glaube das ist eben das, was der Luca jetzt liefern müsste oder wieviel? Dass wir an Gewicht bringen dürfen, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   39:12
Ja OK.
[image: ]
Angelika Peeters   39:24
Ob wir das jetzt öffnen dürfen?
Das müsste ich ja wahrscheinlich mit dem Lok anschauen.
[image: ]
Claudia Kresser   39:30
Mhm.
[image: ]
Angelika Peeters   39:31
Ja, genau.
[image: ]
Donatiello Cristian   39:31
Unsicher sagen ja.
[image: ]
Angelika Peeters   39:37
Genau dann sind eben die Schleppkurve von Asa.
Sind jetzt da schon drin?
Die Paketbox einerseits da hinten.
Es ist so, dass er eigentlich so anfährt, hinten.
Und dann wieder raus?
[image: ]
Claudia Kresser   40:00
Wo ist die Paketbox?
[image: ]
Angelika Peeters   40:02
Sex ist da.
[image: ]
Claudia Kresser   40:03
Ah hier OK, mhm.
OK.
[image: ]
Donatiello Cristian   40:11
Und Container wo sind die? Habe ich jetzt noch nicht gesehen?
[image: ]
Claudia Kresser   40:12
Genau.
[image: ]
Donatiello Cristian   40:15
Ah dort ja.
Hier.
Ja ja.
[image: ]
Claudia Kresser   40:21
Das ich weiss nicht Angelika oder das ist interessant ihr glaube ich bei der Besprechung hab ich das schon geklärt, dass die jetzt wirklich.
[image: ]
Angelika Peeters   40:26
Jasse nichts Nachricht mit irgendetwas.
[image: ]
Claudia Kresser   40:28
Relativ viele brauchen gell 3 Container für Gemeindehaus und Wohnhaus, eine Container Karton und einen Container für Grünabfuhr das sind also ich weiss nicht, ob es wirklich Container sind, aber das wären jetzt quasi aus dem Stand 5 Container die da Platz haben müssten.
[image: ]
Angelika Peeters   40:30
Weiss man nie.
Es ist einfach eine Blumenwiese, es ist einfach ein schlechtes Eis für eine bestimmte Blume. Wiese ist einfach die Übliche, die man eigentlich die lokale Blumen und 2 mal im Jahr mähen, also 5 gross 770 Liter.
[image: ]
Claudia Kresser   40:50
Also die schreiben Container ich weiss nicht, ob ihr das vielleicht in der Besprechung oder der Thomas das in der Besprechung schon bisschen klarer formuliert hat, aber sie reden vom Container?
[image: ]
Angelika Peeters   40:52
Das ist eben jetzt nach nach der Stadt Zürich haben die den Begriff.
Also darum habe ich das wieder noch.
[image: ]
Claudia Kresser   41:06
Und da gehe ich davon aus, dass das die Grosse sind, oder?
[image: ]
Angelika Peeters   41:10
Ja gut, das ich meine für die Grüncontainer gibt es ja, das ist ja Container und dort ist es dann auch der kleinere genau also etwas anderes, aber dann müsste man dem Fall das nochmals.
[image: ]
Donatiello Cristian   41:22
Aber ich glaube, es geht dann richtig sein, ich habe jetzt schon ein Glas Google wie gross sie sind, aber 770 Leute das sieht nach denen Containern aus, denen sie meinen, glaube ich ja.
[image: ]
Angelika Peeters   41:28
Sie haben gefunden die Grossen, in dem Sinn ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   41:31
Ebenso die grossen ja.
[image: ]
Angelika Peeters   41:33
Also wären viele, die wir platzieren müssen.
[image: ]
Donatiello Cristian   41:37
Mhm also.
[image: ]
Claudia Kresser   41:37
5 ja genau also ich will einmal von dem ausgehen, weisst du kleiner werden kannst du ja immer aber.
[image: ]
Angelika Peeters   41:44
Ja, muss ich mal einzeichnen ja mit diesen bei 5 da durchkommen ja.
[image: ]
Claudia Kresser   41:49
Ja.
Dann weiss ich mich noch gefragt, ob die Rinne, wo ihr da macht, zwischen den Häusern Angelika hast du hast du da wie ein Produkt im Kopf? Also mir geht es eigentlich darum wie tief.
[image: ]
Angelika Peeters   41:54
Haben wir jetzt gefunden?
Eben genau.
Genau das haben wir noch, das kann ich sogar noch diskutiert mit, wenn sie auf den interviewen sollen. Die Fläche mit dem Bestand nehmen, dass man sehen der Anteil, dass es ja einfach verbessert, das wäre jetzt noch das hätte man jetzt, dass man.
[image: ]
Claudia Kresser   42:10
Ist der Aufbau von der ist das eine flache oder ist das eine Schwerlasterin, die man drüberfahren kennen muss?
[image: ]
Angelika Peeters   42:18
Nein, nein, das wäre eine flache, also das wäre ja eigentlich glaube ich auch so eine, die gesagt haben, dass die unten offen ist.
[image: ]
Claudia Kresser   42:28
OK.
[image: ]
Angelika Peeters   42:29
Also wir haben das Gefühl, oder weil wir haben ja auf der Tiefgarage in dem Sinne keinen Anschluss, den wir dich anhängen können. Dementsprechend ist es einfach, dass es dort sammelt und dann auf Tiefgaragendecke Runterläuft und.
[image: ]
Claudia Kresser   42:36
Ja.
[image: ]
Angelika Peeters   42:42
Dann mit dem gefehlt der Tiefgarstdecke in der Füllung geführt wird.
[image: ]
Claudia Kresser   42:47
Jawohl.
[image: ]
Angelika Peeters   42:48
Ja, sie machen ja dann also das ist in dem Sinn nicht der klassische Rinner, sondern das ist eigentlich einfach ein duop Profil.
Die Oberschlitzer hätten mit Wasser runterlaufen können.
[image: ]
Claudia Kresser   43:00
Ja, wir kontrollierte.
[image: ]
Angelika Peeters   43:04
Genau wenn man es oft noch bei den Sitzplätzen hat, auf dem Balkon, in dem Sinn, dass man es gefährlich auf vorne hat, dass man vorne das noch herunterleitet.
[image: ]
Claudia Kresser   43:04
Wasserableitungen bisschen weniger.
Ja, Angel.
Ika ich habe noch müssen.
Weiss nicht, es ist ich habe ja eigentlich die Pläne, die vergangene Woche geschickt und wir haben dann festgestellt bei der bei der bei der ganzen Koordination mit mit dem Lüftungskanal vom Ramon, dass wir müssen den Hochpunkt von dieser Tiefgaragedecke noch versetzen müssen. Das heisst der ist jetzt noch Richtung Relliker Strasse gewandert.
Ist das für diese Probleme? Es sind so 3 Meter, die sag ich jetzt mal, wo es nach unten gewandert ist 3 bis 4 Meter.
Damit wir den den höchsten Punkt von der Tiefgarage.
Ein bisschen Steuern können?
Damit Ramon mit seinen Lüftungskanälen über den Türstürz durchkommt, falls die Lüftungskanäle gebraucht werden.
Des Farbsystems gut, wir müssen da meine Raumhöhe haben genau der Punkt.
Er schiebt sich jetzt eigentlich sagen wir Hausnummer um 34 Meter nach unten.
[image: ]
Angelika Peeters   44:12
Gerade schnell.
Also gerade aus dem Weg heraus sehe ich da eigentlich nicht zwingend ein Problem.
[image: ]
Claudia Kresser   44:39
Mhm.
[image: ]
Angelika Peeters   44:42
Müsste aber im Detail noch prüfen. Aber ich sage jetzt einfach so mal aus erster Betrachtung es ist immer noch in dem Bereich, wo man eine einschichtung Nebenlag hat.
[image: ]
Claudia Kresser   44:53
Mhm.
[image: ]
Angelika Peeters   44:53
Daher sehe ich hier nicht zwingendes Problem.
[image: ]
Claudia Kresser   44:55
Aha, das wäre quasi die, die die Schraube, wo es, wo es ausmacht, dann ne wo man sagt, man braucht mehr OK.
[image: ]
Angelika Peeters   45:05
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   45:05
Gut Mhm.
Also ich möcht jetzt gar nicht so extrem drauf eingegangen, weil das ist ja etwas, wo ihr mit der Bauherrschaft klären müsste, aber wir haben uns einfach gefragt ist jetzt der eine Seite wieder anders aus oder?
Ah.
[image: ]
Angelika Peeters   45:27
Wie der?
[image: ]
Claudia Kresser   45:27
Ist das jetzt eine andere?
[image: ]
Angelika Peeters   45:29
Aber ich brauch gesagt, wir haben noch mal, wir haben eine normal überarbeiteten anfangs Woche, als ich noch geschickt habe, eben.
[image: ]
Claudia Kresser   45:33
Ah.
Ah OK, ah gut.
[image: ]
Angelika Peeters   45:37
Wir haben.
Genau der Belag hat sich noch einmal.
Die Belagsform hat sich ja eigentlich geändert, weil es ja eigentlich vorher ist ein Ausmassgebender gewesen, dass da der Ecke drin gewesen ist wegen der Paketbox gewesen, damit er heranfahren kann und da ja die Paketbox jetzt hier nach hinten gewandert ist.
Fanden wir können eigentlich auch hier.
Die Belagsfläche wieder anpassen dass es in der Flucht ähnlich ist, dass die Kiesfläche grösser ist, dass man nicht mehr so viel Asphalt hat.
[image: ]
Claudia Kresser   46:13
Das wäre, dann müsste ich eigentlich gar nicht mehr weiterreden.
Wenn hättest du dich jetzt da wir hätten jetzt da den roten Stift angesetzt nein, nein also wir haben jetzt so einfach gefragt das Vorgängermodell war einfach so ein bisschen undefiniert und wenn man aus dem Gemeindehaus gegangen ist, ist man so quasi mehr oder weniger also wir brauchen gar nicht mehr darüber reden. Ich habe das angepasst. Es sieht anders aus. Es ist gut Punkt, fertig, gut.
[image: ]
Angelika Peeters   46:40
Genau und da an der Relekstrasse haben wir auch das von der ASA.
Wir haben jetzt da.
Es muss wir müssen relativ langer Strecke, muss der Randstein abgesenkt sein. Jetzt ist da nachher eben gefragt, damit das hier nicht einfach irgendwie einer, der nur schnell auf die Gemeinde will, nicht rein fährt und da parkiert haben wir jetzt da mal die Poller gesetzt.
Die müssten dann vermutlich so elektrische Seiten mit für die Anlieferung, die einfach herunterfahren können. Weil du hast kannst du ja da nicht einfach auf der Strasse abstellen und die einzeln rausnehmen.
Aber die da hinten, das könnte ja dann die sein, die man einfach mit dem Schlüssel rausnehmen kann, damit niemand da auf den Bereich fährt.
Hier vorne würden wir jetzt nicht noch welche setzen, weil das da wirklich einer da reinfährt und auf dem Kiesplatz selber stellt, musst du, dass er dreist sein.
[image: ]
Donatiello Cristian   47:46
Aber ob die elektrisch sind oder nicht vorne an der Strasse, da ist auch Entscheidungen, ob sie das wollen oder nicht oder ist nicht so, dass man dort OK, ja.
[image: ]
Angelika Peeters   47:53
Ja ja.
Also es wäre in dem Sinn unsere Empfehlung weil.
[image: ]
Donatiello Cristian   47:59
Mhm.
[image: ]
Angelika Peeters   48:00
Sonst musst du da auf der Strasse den LKW muss abstellen oder und dann muss er die Einzelne gehen runter lassen oder dann muss die Lieferzeiten bekannt sein und dann müssen die unten sein irgendwie so aber ich glaube das eben das müsste man dann mit der Bauschaft noch anschauen. Ich glaube, das wäre am einfachsten wäre es, wenn sie elektrisch sind.
[image: ]
Donatiello Cristian   48:18
Ja, wir haben ja am Donnerstag genau.
Und Donnerstag haben wir die Baukommission, ich weiss nicht ob der Thomas dabei ist oder oder ob du kommst, wo wir ja dann ja angepasste Umgebung einmal vorstellen, oder?
[image: ]
Angelika Peeters   48:30
Um welche Zeit ist das?
[image: ]
Donatiello Cristian   48:32
Das war am Donnerstag 08:30 Uhr.
[image: ]
Claudia Kresser   48:36
Vor Ort.
[image: ]
Donatiello Cristian   48:37
Vor Ort.
[image: ]
Claudia Kresser   48:38
Mhm.
[image: ]
Donatiello Cristian   48:40
Also der Thomas habe ich sicher eingeladen ich weiss nicht, ob es das auch dabei bist, ja.
[image: ]
Angelika Peeters   48:45
Ja, ich tue mal mit ihm schauen. Wahrscheinlich hat der SP sich auch auf dem Schirm und eingeschrieben ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   48:46
Ist gut, ja.
[image: ]
David Ebinger   48:56
Dürft ich ganz kurz einhaken Entschuldigung?
[image: ]
Donatiello Cristian   48:57
Ja ja.
[image: ]
David Ebinger   49:00
Für die Bauversik ich hab wurd gerade von meinem Kalender erinnert, dass ich noch eine weitere Sitzung hab, auch mit Erne zu einem Wettbewerb. Die startet jetzt gleich in 9 Minuten. Ich wollt fragen, ob wir jetzt von der von der Bauphysik, ob es noch irgendwas offenes gibt?
[image: ]
Donatiello Cristian   49:09
Also.
Ja, ich habe.
Ich hab die Bauernschaft, hat noch ein paar Fragen gehabt zu zu.
Schall in den Räumen drin und zwar im im im Gemeindehaus und dort ist man die Frage gewesen, ob man einen Teamsversprechung gemacht haben mit dir, wenn du mal zeitägst, dass man das anschaut mit dir zusammen.
[image: ]
David Ebinger   49:34
Ja, das ist super, super find ich das ja, dass man das abnimmt, sozusagen die, die Standards sozusagen in den einzelnen Räumen ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   49:40
Genau genau, oder weil sie fordern ja, im im Gemeindehaus sind 3 und dann 4 Räume erhöhte Anforderungen.
[image: ]
Angelika Peeters   49:42
Dort hätte man heute.
[image: ]
David Ebinger   49:48
Ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   49:49
Und das vielleicht müssen wir uns dann schnell vorbesprechen, aber für mich ist so die Frage sind die erhöhten Anforderungen, müssen wir dann die schon bringen heraus oder ist das ich sage jetzt mal sie das Projektänderungen die erhöhte Anforderung, oder in diesen Räumen, wo sie es wollen, oder das stellt sich nachher für mich so ein bisschen bevor man dann sicher die Besprechung haben mit der Wählerschaft zusammen, oder?
[image: ]
David Ebinger   50:02
Mhm.
Ja ja, das ist gut, wir können ja noch mal ein Detail gerne noch mal drüber reden, aber das sind auf jeden Fall also kommen die nicht aus der SR heraus, sozusagen dann die erhöhten Anforderungen. Das gilt ja alles als eine Nutzungseinheit.
[image: ]
Donatiello Cristian   50:21
OK.
[image: ]
Angelika Peeters   50:28
Schnell schnell lassen?
[image: ]
David Ebinger   50:30
Das das genau, also das ist aus meiner Sicht dann schon sozusagen ne zusatzbestellung ja und hat vor allem vor allem halt ne die wollen ja nur n paar Räume, das müsst man eh auch noch mal zusammen angucken, aber das hat ja vor allem da nen Einfluss auf die Geschossdecken und die machen wir nicht nur wahrscheinlich nicht nur für ein paar Räume anders, also weisst du sozusagen also es das da ist halt die grösste Auswirkung denk ich sozusagen ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   50:46
Mhm.
OK.
[image: ]
David Ebinger   50:58
Aber das finde ich super, wenn wir das mit denen zusammen einmal anschauen, ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   51:01
Ja, frage also wir haben eben am Donnerstagmorgen von 08:30 Uhr bis um hättest du denn Zeit, dich irgendwie per Teams online? Dazu zuschalten am Donnerstagmorgen.
[image: ]
David Ebinger   51:13
Ja, das wird gehen ja bei mir.
[image: ]
Donatiello Cristian   51:15
Zwischen 38 und 1130 vielleicht irgendwie auf die 11?
[image: ]
David Ebinger   51:18
Ja.
11 passt super, ja, Mhm geht gut ja, ich blockier mir das direkt hier ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   51:25
Hä also gut?
Das ist gut, ich schicke dir noch.
Die Einladung mit dem Link kannst du dann einloggen.
[image: ]
David Ebinger   51:35
Mhm, Mhm.
[image: ]
Donatiello Cristian   51:40
OK nein, das ist gut, also ich kann sonst nichts an Claudia.
[image: ]
David Ebinger   51:42
Super.
[image: ]
Claudia Kresser   51:44
Für mich ist gut, danke, Mhm.
[image: ]
Donatiello Cristian   51:45
Hä, OK?
[image: ]
David Ebinger   51:47
Gut, aber wir reden nur über den Schallschutz, dann und nicht über die Raumakustik.
Bin ich jetzt noch gar nicht so weit vorbereitet, dass man da drüber reden muss? Ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   51:54
Nein, es ist eigentlich nein. Es ist eigentlich noch um den um den Schall gegangen, genau und die erhöhten Anforderungen genau.
[image: ]
David Ebinger   51:58
Ja gut.
Perfekt ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   52:02
Das müssten wir dann auch noch genau wissen, welche Räume, dass erhöht ist Anforderungen haben, dass er dann einen Einfluss bei uns mit der ganzen Verteilung, das ist auch nicht dabei. Müsste man dann auch schauen, wie wir es dann machen? Ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   52:14
Mhm, Mhm.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   52:14
Ebenso Lifeline ist, hat dann auch einen Einfluss auf uns.
[image: ]
Donatiello Cristian   52:25
Nein, das ist gut, sonst passt das soweit.
[image: ]
David Ebinger   52:28
Super, dann würd ich mich jetzt ausklinken und du schickst mir einfach die Einladung dann für Donnerstag.
[image: ]
Donatiello Cristian   52:29
Mhm genau ja.
Genau.
[image: ]
David Ebinger   52:35
Dann vielen Dank an euch alle und frohes Frohes Schaffen noch ja ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   52:38
Ja, danke dir.
Ja, ciao.
[image: ]
Claudia Kresser   52:41
Dankeschön, ciao, David.
[image: ]
Angelika Peeters   52:44
Ist.
[image: ]
Donatiello Cristian   52:44
Hey Angelika Sorry, wir haben dich da bisschen schnell übersprungen, aber ich glaube ich also ich habe nichts mehr gehabt, ja.
[image: ]
Angelika Peeters   52:49
Also ich kann in dieser Zeit jetzt gerade erst diese 5 Container mal platzieren eingezeichnet. Es müsste Platz haben.
[image: ]
Donatiello Cristian   52:54
Ah OK.
OK.
[image: ]
Angelika Peeters   52:59
Also wir haben jetzt auch da an der engsten Stelle noch über 80 Zentimeter Breite, dass wir da wirklich auch beide Container bedienen kann.
[image: ]
Claudia Kresser   53:11
Mhm.
[image: ]
Angelika Peeters   53:11
Man, je nachdem wenn du dann teilweise ist, auch altes Papier oder Karton muss es in dem Sinne einfach Platz haben dafür.
[image: ]
Donatiello Cristian   53:12
Viel ist gut, ja.
[image: ]
Angelika Peeters   53:20
Noch gewisse Gemeinden verlangen inzwischen einen Container, wenn es jetzt für das Altpapier einfach reicht, dass hier drüben genug Platz ist, dann kann man das dann auch noch die Wege lassen sozusagen oder aber sie sind jetzt mal 5 Container platziert.
[image: ]
Claudia Kresser   53:38
Dann geh ich halt doch viel schnell fragen die Gelbe.
[image: ]
Donatiello Cristian   53:38
Ist gut, ja.
[image: ]
Claudia Kresser   53:42
Randfassungen da was ist denn das genau? Immer sind das Stellsträufe?
[image: ]
Angelika Peeters   53:44
Das ist ein Bondstein, das ist ein Bunstein.
[image: ]
Claudia Kresser   53:47
Grundsteine da heisst es ist bündig oder bodeneben ja.
[image: ]
Angelika Peeters   53:50
Genau.
Die Roten waren die Stellrieriemen.
[image: ]
Claudia Kresser   53:57
Stell rima jawohl, OK.
[image: ]
Donatiello Cristian   54:08
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   54:19
Ich wollte noch wissen, die die Rampecode da hast du die von mir übernommen oder hast du die selber eruiert? Ja.
[image: ]
Angelika Peeters   54:24
Die da.
Das müsste ich rasch fragen. Wahrscheinlich also, es müsste eigentlich übernommen worden sein, aber ich weiss nicht, ob es aktualisiert worden ist. Mit dem neuen Grundriss.
[image: ]
Claudia Kresser   54:34
Ja.
Mhm nein, mir ist der also, wenn wir haben, da wir haben das ein bisschen anders gemacht. Wir sind am Anfang 5% gefahren, bis zu denen ersten 5 Meter und darum sind wir ein bisschen höher, aber das ist ist schon OK. Passt schon also das ist das Detail. Es funktioniert auch so.
[image: ]
Angelika Peeters   54:51
Aha.
Können wir das noch anpassen?
[image: ]
Claudia Kresser   55:05
Ja.
[image: ]
Angelika Peeters   55:11
Des Hochhauses gibt es da in dem Fall nochmals einen neuen Grundriss oder kannst du mir dann einfach noch vielleicht genauer angeben, wo das der neue Hochpunkt ist?
[image: ]
Claudia Kresser   55:23
Also im Prinzip haben wir, nachdem diese Woche haben wir eigentlich einen Upload gemacht die Plattformpläne müssten die aktuellste sein.
Weil wir haben ja bedenkt, wir brauchen sie als Erstes, darum haben wir da.
[image: ]
Angelika Peeters   55:35
Wir müssen einen Zwischenstand auf der Plattform bekommen die aktuellsten, demnach auch der Hochpunkt ist OK.
[image: ]
Claudia Kresser   55:39
Aber.
Ja genau habe die kann die Hand den Zugang, das weiss ich jetzt noch habe ich vorher damit ich habe dann OK.
[image: ]
Angelika Peeters   55:46
Ja genau, aber ich habe dir dort geschrieben gehabt, weil es dort ja noch keine hochgeladen gewesen sind.
[image: ]
Claudia Kresser   55:54
Genau das ist noch das ist eben so was das ist so. Wir haben gemerkt, dass es doch ein Rattenschwanz und nachher hat es länger gedauert und länger, ja wie immer also.
[image: ]
Angelika Peeters   56:01
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   56:05
Das hat mir in der Zwischenzeit.
[image: ]
Angelika Peeters   56:06
Auf der Plattform die aktuellsten Herunterladen.
[image: ]
Claudia Kresser   56:09
Genau das wäre da zum holen genau.
[image: ]
Angelika Peeters   56:12
OK.
[image: ]
Claudia Kresser   56:15
Gut für mich ist gut.
[image: ]
Angelika Peeters   56:19
Und wegen des Gewichts wenn wir jetzt das?
[image: ]
Donatiello Cristian   56:20
Gut, ja.
[image: ]
Angelika Peeters   56:23
Wie soll man das jetzt noch machen? Aber das müssen Sie am Donnerstag.
Oder sollten wir es einfach mal so drin lassen?
[image: ]
Donatiello Cristian   56:28
Hey, geh doch.
Ich würde es zuerst beim Loop abholen gehen. Was er dazu meint?
[image: ]
Claudia Kresser   56:38
Aber andersherum er fragt ja uns eigentlich oder ich was? Was man für Auflasten?
So habe ich es verstanden, dass er da jetzt zum Teil von uns wissen will, was wir da brauchen an an Auflast und dementsprechend wird das Dimensionieren oder nicht?
[image: ]
Angelika Peeters   56:45
Eben weil er möchte ja in dem Sinn auf.
Oder gut, es gibt ja eigentlich einfach also was so einen anderen entscheidenden Faktor ist in dem Sinne will die Bauherrschaft zwingend rundkrise als Fallschutzbelag dann müssen wir rauf.
Müssen sie auch mit einem Gummischnitzelag leben? Dann können wir auch drunter bleiben.
[image: ]
Donatiello Cristian   57:15
Aha, das ist Gummi schnitzelblatt also nicht so ein.
[image: ]
Angelika Peeters   57:16
Also nein, einen Gummi schon einen gebundenen.
[image: ]
Donatiello Cristian   57:20
Aber eben gebunden, weil das wäre sicher die teurere Variante oder als so ein Kies.
[image: ]
Angelika Peeters   57:25
Ja, das ist ja rundis ist günstiger als.
[image: ]
Donatiello Cristian   57:25
Und Kiesbank? Oder? Und wir?
Da haben wir bestimmt auch so.
Offeriert gehe ich jetzt mal davon aus mit dem Rundkies, das müsste ich jetzt mal noch anschauen aber.
[image: ]
Angelika Peeters   57:41
Also wenn man es wir haben grundsätzlich also dann tun wir in dem Fall wieder, dann lassen wir die Aufbauung drin.
Und der Ronkies?
Und wenn man es vom Gewicht her nicht machen kann, ist dann eben die Konsequenz, dass wir.
[image: ]
Donatiello Cristian   57:53
Mhm.
[image: ]
Angelika Peeters   57:58
Hören müssen Fallschutzbelag wechseln müssen.
[image: ]
Donatiello Cristian   58:03
Ja, also man kann sich ja gar nicht drumherum, oder?
[image: ]
Angelika Peeters   58:05
Genau, aber dann würde man jetzt die Auffahrung so drin laden würde man das aber auch immer so angeben als Gewicht.
Und würde jetzt da in dem Sinn wieder den ronkies Belag einzeichnen?
[image: ]
Donatiello Cristian   58:16
Und Kies? Mhm ja.
[image: ]
Angelika Peeters   58:20
Gut, dann legen wir es einfach so bleiben ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   58:22
Mhm.
[image: ]
Angelika Peeters   58:26
Gut.
[image: ]
Donatiello Cristian   58:31
Sonst habe ich nichts mehr in der Landschaft.
Umgebung.
Ja, ich bin nur noch kurz froh, wenn dann Thomas kommst, könntest du kurz abholen, aber er müsste es auf dem Schirm haben wegen dem Donnerstag.
[image: ]
Angelika Peeters   58:47
Ja, genau.
OK gut also in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag ciao miteinander.
[image: ]
Donatiello Cristian   58:50
Gut, danke.
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   58:53
Danke Angelika.
Gleichfalls danke.
[image: ]
Weder Sandro   58:55
Ciao.
[image: ]
Donatiello Cristian   58:59
Genau dann würden wir jetzt holzbauschnitte Haustechnik.
Und wenn wir Elektro?
Oder mit dem Ramon anfangen?
[image: ]
Weder Sandro   59:16
Ich kann schon anfangen, ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   59:16
Ja also Gott.
Na OK.
[image: ]
Donatiello Cristian   59:17
Willst du also?
[image: ]
Weder Sandro   59:20
Ramon hat mich anfangs der Sitzung noch angehalten wegen des Technikraums beim Wohnhaus, dass wir ja dort einfach den Raum brauchen, den einzelnen Raum, weil er gemeint hat, wir müssen in einen einzelnen Raum mieten, also halt angeben.
Haben wir ja auch mal gemacht. Gemäss diesen Vorgaben und dann hat der Mathias zu mir gesagt, dort gäbe es irgendeine Änderung bezüglich dass es dort wie ein zusätzlicher Raum eingezeichnet wird, seitens Architektur durch das, dass ich jetzt.
Neue Architektur Grundriss nicht gesehen hab.
Konnte ich da nicht überprüfen aber.
Meine Mama wird ihn nicht mehr in dem Plan stand drin bleiben ja genau.
[image: ]
Claudia Kresser   59:56
Wir geben jetzt erst schnell anschauen, oder?
Also da hätten wir auch noch was dazu.
[image: ]
Weder Sandro   1:00:01
Bildschirm teilen nachher, wenn das passt.
[image: ]
Claudia Kresser   1:00:02
Ja.
Da hätten wir sowieso gerade einhacken, weil also gut, dass wir mal alle vom gleichen Schwatz schauen wir mal was da jetzt los ist.
[image: ]
Weder Sandro   1:00:08
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:00:15
OK also wir sind jetzt im UG im Wohnhaus.
Und der Matthias hat gemeint, er möchte gern in den Technikraum einen zweiten.
Quasi einen Raum ausbilden, wo er dann den Elektroraum hat. Jetzt ist es so.
Ich habe die mal da oben rechts eingezeichnet, mit Zugang zu unserem Korridor.
Und?
Ja, hat aber damals, soweit ich mich recht, wenn ich mich recht entsinnen kann gesagt, es ist es wäre auch möglich, dass die wo anders wäre, also zum Beispiel da da wo die rosarote Fläche wäre. Das ist jetzt so man muss ja jetzt kurz erklären, den Raum hier, der ist eigentlich nicht möglich.
Weil wir durch die für die Überwindung vom.
Vom Niveau von der Tiefgarage Einestellhalle in unser.
UG vom Wohnhaus brauchen wir da einen Korridor, der quasi wie eine Rampe hat?
Und wenn ich jetzt da noch die Türe habe, habe ich da sozusagen ja bringe ich die 2 Meter 10.
Dings nicht mehr hin also die die also ich hab dann fluchtkorridor, der muss im Licht muss so 2 Meter 10 haben und die halte es nicht ei wenn ich, wenn ich da jetzt noch einen zusätzlichen Raum abschliessen muss also ich zeige euch das am besten im Schnitt kurz.
Das ist sozusagen das Delicti, und da haben wir dann auch noch was anderes, wo man so ein bisschen das Leben schwer macht. Es ist der Ramon mit seine mit seinem Lüftungskanal also wir haben jetzt hier ist die Einstellhalle, die wir relativ tief sind und da haben wir quasi die das UG und jetzt muss man da innerhalb von dem Korridor müssen wir.
Müssen wir eine Dingsbums machen?
Wie sagt man eine Rampe genau? Und da hat jetzt der Ramon beanstandet, er müsste da auch gleichzeitig mit seinem Lüftungskanal rein in.
Den Technikraum und wenn ich da jetzt die Türe hab, kollidiert das sozusagen also ich hab da eine Situation wo wo wo so eigentlich nicht machbar ist.
Das heisst uns wäre am liebsten, wenn der Elektroraum.
Quasi woanders sein könnte, wo man dann hier auf dem Keller aus irgendwo erschliessen müsste. Von den Kellern Kellerräum aus.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:02:54
Im Moment Moment.
[image: ]
Weder Sandro   1:02:57
Mhm.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:02:58
Also das, was ich mehr sehe, oder Technik und Fläche von den sechsunddreissigeinhalb Quadratmeter, das ist die Technikfläche, die wir brauchen Teil K und Elektro ist ja noch zusätzlich also wenn ich mir da dann noch diese 7 oder 5 Quadratmeter wegnehmt, dann wird es noch knapper, als es schon knapp ist.
[image: ]
Claudia Kresser   1:03:20
Das stimmt, ist natürlich, das wäre dann um die 5 Meter weniger das stimmt.
Das sind dann 32 Meter ein Quadratmeter.
[image: ]
Weder Sandro   1:03:35
Ja, und ich sehe auch ein bisschen das Problem. Wenn man jetzt also du hast ja den Raum nach hinten gezeichnet, dort das Feld mit den 5 Quadratmetern, das sehe ich auch nicht gerade optimal, weil wir müssen aus dem Elektroraum wir Fluchtwege ja bilden. Das heisst wir müssen eigentlich immer die 0,90€ haben und dann wird es noch für Ramon auch noch mal schwieriger, weil ja er muss seine Geräte so durch bauen, dass wir einen Fluchtweg von hinten hervor haben, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   1:03:42
Ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:04:01
Darum haben wir auch den Raum eigentlich Angerenzt direkt heraus gezeichnet, aber wenn er auch sagt, er brauche Sex.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:04:06
Aber was wäre, wenn du dort weisst, wenn du dort noch mauerst und eine separate, teure Korridor Gäste, dann wäre schon jemand wahr.
[image: ]
Weder Sandro   1:04:14
Ja, man könnte auch raus dort direkt in den Keller rein, ja dort in den in den Korridor innen ja, das wäre schon möglich.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:04:17
Ja, so etwas vielleicht oder aber eben ich muss, ich muss es wirklich prüfen. Mit diesen 5 Quadratmetern, die man dann wegfahren, oder?
[image: ]
Weder Sandro   1:04:27
Ich will einfach auch noch ja, wir müssen einfach vor der Verteilung müssen wir 80 Zentimeter Reserve haben. Oder also Platz, die wir Sperrzone eigentlich haben.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:04:38
Mhm.
[image: ]
Weder Sandro   1:04:39
Und ja, wenn ich jetzt den Raum anschaue, der ist jetzt 35 Zentimeter kleiner geworden, also ich bin ja vorher schon am Anschlag gewesen von der Breite her.
Es wird einfach immer weniger, oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:04:52
Ja, geht mir trotzdem.
[image: ]
Claudia Kresser   1:04:55
Also ich bräuchte, was ich bräuchte wäre mal was also der Matthias hat zu mir gesagt mit, also weisst du da haben wir noch gar nichts über Platzbedarf oder sowas geredet, wenn jetzt da kommst und sagst OK, das ist jetzt knapp dann wäre es für mich gut, wenn ich wüsste.
Ich brauche so und zu viel Fläche und ich brauche die Abstände und so weiter, das wäre für mich dann schon gut, ich meine aber gross gross springen, tun wir sowieso. Wenn also wir kennen mich halt den Raum zur Verfügung.
Irgendwo.
Ja ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:05:31
Ja, aber wir müssen es auch reinbringen ganz am Schluss oder hast du dort noch eine Wandscheibe, dort noch Technik und Fläche wegnehmen und so also weisst du, ich muss mich ja dann auch wehren oder man kann ja nicht also ganz am Schluss muss ich es auch reinbringen und weil ich einfach der letzte bin den sie einzuzeichnet kommt dann einfach die Rückmeldung relativ spät, dass es dann nicht geht und das würde ich eben schade finden, oder?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:05:54
Kann man das mal grob aufzeichnen oder ist das gar nicht möglich, wo man Geräte so mal grob, ganz grob mal?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:05:58
Ja ja, werden wir jetzt im nächsten Schritt machen wollen, oder? Das ist genau der nächste Schritt, den wir machen wollen, dass wir jetzt das Zeugs anfangen aufzuzeichnen oder aber das ist eine gewaltige Arbeit oder man das ist viel rechnen dahinter. Also das ist nicht einfach so schnell schnell gemacht, oder?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:06:02
Hm.
Weil ich glaube ja, ich glaube.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:06:14
Ist massiv arbeiten oder weil ich rechnen muss et cetera oder das geht nicht einfach so schnell, schnell, oder? Und wenn wir irgendwann mal eine Schätzung angeben, wir brauchen Sechsunddreissigeinhalb für unseres oder dann.
[image: ]
Weder Sandro   1:06:14
Mhm.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:06:17
Verstanden ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:06:27
Und dann hier schon weggenommen wird, dann habe ich einfach kein gutes Bauchgefühl mehr, oder man könnte natürlich schon so mal starten und sagen OK, es ist ein Projektrisiko, dass ich es dann einfach nicht reinbringen, oder?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:06:38
Ja, und jetzt haben wir ja auch nicht, oder aber irgendeine Kellerabteil mehr können wir wahrscheinlich auch nicht geben, oder? Claudio oder Sie sind ja abgezählt auf die Wohnungen, oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:06:39
Ja, und?
Das wird ja genau das Problem sein, oder? Es ist wirklich.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:06:46
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:06:47
Ja, wir haben 912 345 6789 Kellerräume haben wir und wir 9 Wohnungen.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:06:55
Richtig.
[image: ]
Claudia Kresser   1:06:55
Das ist eben das Thema ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:06:59
Ja, Ramon darf ich mal schnell meinen Bildschirm teilen Hey, falls nicht, ob der Plan schon bekommen haben und vom Matthias.
[image: ]
Claudia Kresser   1:07:02
Ja ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:07:03
Ja, sicher.
[image: ]
Weder Sandro   1:07:07
Aber ich glaube schon.
Das haben wir ja einmal angegeben. Also diese 7 Quadratmeter, die sollten wir ja schon haben, weil das Einzige, was ich jetzt hier noch sagen könnte, gut machen wir ein Abstrich ist, wenn wir da 80 Zentimeter brauche ich ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:07:12
Ja, genau.
[image: ]
Weder Sandro   1:07:23
Dass wir uns hier noch etwas entgegenkommen, und dann sind wir irgendwie doch 20 Zentimeter, also sind wir gleich bei einem Meter 50 als der Raum in der Breite haben muss und nachher haben wir.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:07:30
Ja, aber schau mal diese Zentrale an, wie die aussieht, von der Form her wo will ich denn mein Zeug hinstellen? Das ist doch schon ein unheimlich schlecht zu mobilieren hier habe ich lange einen Korridor da hinten habe ich lange gehoid. Ich werde es nicht reinbringen. So kann man das vergessen. Ich kann es schon probieren, aber es wird nicht gehen. Ich muss einen Monoblock reinstellen, muss Wärmepumpen reinstellen und eine Kaltwasserzentrale auch noch dabei und die Geometrie ist wirklich extrem.
[image: ]
Weder Sandro   1:07:34
Ja.
Der Geh Schrank muss ja dann auch noch rein.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:07:55
Schlecht, ich will ja auch überall noch eine Streife, wo ich das Zeug reinstellen kann und dort, wo die Tür ist, kann ich gar nichts mehr stehlen.
Den pfält Mann vollkommen weg, das ist dort, wo die Eingangstür ist oder was will ich denn dort machen? Da kann ich gar nichts gebrauchen, ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:08:06
Mhm klar, ja, klar.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:08:10
Und da hinten in diesem Spickel da hinten kannst du eben auch nicht langstellen, oder?
[image: ]
Weder Sandro   1:08:14
Hier hat keine Schnittstelle.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:08:15
Eben es ist einfach von der Ge metrie her nicht optimal. Und wenn man jetzt vielleicht noch wegen niemand wird, wird es nicht besser werden ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:08:23
Nein, ja und der Ge Schrank kommt ja auch noch der Lieferung ja noch Mühe, der kommt ja auch nicht nur von dir, das kommt ja dann auch noch.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:08:28
Ja eben siehst du, oder der müsste ich auch bei dir in die Centre.
[image: ]
Weder Sandro   1:08:33
Weil ich sage jetzt der Kühlschrank, der wird bei uns auch ja, der ist jetzt einfach mal, man muss mal schnell schauen, den haben wir mal angeschaut. Der will einen Meter 50 Meter einen Meter 25 bis einen Meter 50 wird der sein, also sind es in der Regel auch diese Gejacke.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:08:40
Die Offerte relativ gesehen, ja ja eben.
Ich weiss schon.
Ja OK du, wir können mal ins Rennen gehen aber.
[image: ]
Claudia Kresser   1:08:54
Gut also.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:09:01
Die Abteilche machen, damit wir irgendwie noch einen Raum gewinnen, geht auch nicht wahrscheinlich auch nicht. Die sind wahrscheinlich Quadratmeter.
Bei den Kellerabteilung oder?
[image: ]
Claudia Kresser   1:09:10
Ja, der also das kann ich natürlich schon mal überprüfen.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:09:15
Also ich, ich denke jetzt einfach gerade laut, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit haben oder aber wahrscheinlich ist ja das auch schwierig, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   1:09:22
Ich denke, dass die natürlich vorgegeben sind laut Traumprogramm gell.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:09:25
Eben ja, das.
[image: ]
Weder Sandro   1:09:38
Nur bei EG dort ist nichts.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:09:39
Ja du, man kann ja gar nichts anderes, wir müssen jetzt mal anfangen, einzeichnen zu und dann wird wird es nicht gehen und dann werden wir halt Lösungen suchen müssen. Weiss jetzt nicht wie man da.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:09:44
Einzeichnen ja.
Ja, aber dann aber dann sehen wir dann sehen wir wieviel das noch fehlt oder genau ja ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:09:50
Wo wo wie was fehlt oder weil jetzt ist es auch mutmassig oder jetzt verteidigen etwas, das ich einfach im Bauchgefühl habe, dass es nicht geht, aber ich kann es erst beweisen, wenn es, wenn es gezeichnet ist oder eben, wenn ich es nicht zeichnen kann, aber was ich wirklich sagen kann, wenn der Elektroraum so in der Technikzentrale liegt wie jetzt, habe ich ein Problem oder ich werde grossitalien nicht sauber möbilieren oder?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:09:57
Ja ja.
Hm.
[image: ]
Weder Sandro   1:10:11
Das.
[image: ]
Claudia Kresser   1:10:15
Aber darf ich jetzt nochmal fragen?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:10:18
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:10:19
An die Sandro glaube ich Sandro der der.
Der Elektrorum.
Wenn ich dann jetzt hinter das Treppenhaus stelle.
Geht sich das nicht aus?
[image: ]
Weder Sandro   1:10:30
Nach hinten.
[image: ]
Claudia Kresser   1:10:31
Ja, in dem Bereich wie wie wie eigentlich mir das?
Wie ich glaubte, das war die Variante vom von Matthias, aber es ist das räumlich glaub es nicht aus, man muss da natürlich.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:10:44
Gut Mathis hat das letzte Mal gesagt, dass es allenfalls auch hier rein könnte.
[image: ]
Claudia Kresser   1:10:46
Mitte 50 ist das.
[image: ]
Weder Sandro   1:10:49
Er starb einen Meter ja, Mitte 46 sind wir jetzt, dann wird die Maschine schon auf den Meter 50 machen können, wenn wir da vielleicht eventuell noch rüberkommt, dann hat die Verteilung hat sicher 40 Zentimeter tiefe plus nachher 380 ja, dann bist du bei einem Meter 20 und dann hast du noch die ja da hinten das würden wir hinkriegen. Auch von der Länge, man könnte da hinten uns.
[image: ]
Claudia Kresser   1:10:53
Ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:11:13
Befinden wir könnten hier drin, was sie dann einfach begrüssen, ist, dass wir da irgendwo eine Zugangstür haben, weil ich will eigentlich nicht durch den Technikraum, weil der wird vollgestellt sein, da komme ich nicht raus.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:11:20
Die Türe hat.
[image: ]
Claudia Kresser   1:11:22
Aber das ist klar.
Das das ist klar du drückst also, es ist koi, man müsste das so lösen, da müsste man halt jetzt auch mit der Fluchtweg schauen, ob das noch geht, weil das ist ja dann.
Weisst du wegen Raum über Raum flüchten und so weiter? Aber das ist ja eigentlich.
Ja, das muss man, das muss man anschauen, aber das Ziel wäre eigentlich schon, dass du da Türen hast eigentlich, das ist mir schon schon klar, dass du da sonst keine Möglichkeit hast um also dass der Ramon keine Möglichkeit hat, zum zum Was aufzustellen das das müsste die Bedingung sein oder dass da die Tür drin ist.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:12:08
Aber man könnte ja mal so probieren, oder? Und wenn es dann zu knapp ist, dann ja, dann müssen wir halt endschauen, oder? Und ich schaue jetzt einfach, dass es eine Kompakte wie möglich doch reinsteigen kann, oder?
Aber eben es kommen verschiedene Gewerke, es kommt, der Sanitär kommt rein, die Heizung ist drin und.
Lüftungsanlage.
[image: ]
Weder Sandro   1:12:28
Mhm, OK ich sage jetzt mal der Raum welcher da vorne ist, den bringen wir hier nach hinten, das bringen wir ihnen, das sehe ich unproblematisch was unsere Challenge dann noch ist ist dieser Punkt auch mit dem Ge schräg, weil der bringt auch nirgends anders irgendwo etwas. Dann muss ich den Technikrum wo du auch bist Ramon mit den mit den Gebäuden weil sonst haben wir nachher.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:12:46
Das weiss sie ja, aber da kann ich immer noch schauen wo weisst du wohin dass ich den schiebe, oder?
[image: ]
Weder Sandro   1:12:51
Genau ja, aber das tut den halt einfach im Blick hast wenn du deine Pläne machst, dass du vielleicht sagst gut schau ich logge das und auch da habe ich halt auch wieder diese 80 Zentimeter, die ich vorne muss den Freiraum lassen, weil ja wenn du dort arbeitest.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:12:57
Ja, ist klar.
[image: ]
Weder Sandro   1:13:07
80% sind nicht weniger, das ist dann schon relativ viel.
[image: ]
Claudia Kresser   1:13:10
Mhm aber die Achtziganti, die hat dann auch der Ramon, die kann man sich teilen, oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:13:16
Ja, das überschneiden wir ja, dass wir die Revisionsseite übereinander machen, das ist klar ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:13:18
Genau ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:13:18
Genau.
Dann, da profitiert der andere auch, von dem dann, dass man zumindest daran kommt.
[image: ]
Weder Sandro   1:13:21
Mhm, das bringen wir so hin auch.
[image: ]
Claudia Kresser   1:13:30
Gut.
Ja, das ist ich weiss, das ist aber.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:13:37
Ja, es ist schon ein wenig.
[image: ]
Claudia Kresser   1:13:39
Aber aber weisst du auch selbst wenn ich, wenn ich will, dass ich da irgendwie diesen Raum ausbilde das das geht sie einfach nicht aus. Für wegen dieser verschüsse Entschuldigung wegen der vergendäre Rampe, da geht sich das gar weg aus wie man gesehen hat, ja wegen dem Schnitt, das ist unmöglich, dass du da Rampen bringst und das musst du ja auch noch gleichzeitig gewährleisten, dass ein Rollstuhl fahren kann, der Mal im Kreisraum drehen.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:13:39
Schon ein bisschen knapp, ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:13:53
Da vorne da vorne hä?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:13:56
Na ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:14:06
Das heisst ein Meter 40 auf einen Meter.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:14:07
Etwa 50?
[image: ]
Claudia Kresser   1:14:08
Genau brauchst du brauchst sozusagen zirkulationsfläche vor der Türe, dann kommt die Rampe noch bringen die Leute, bringen die Türen nicht mehr auf sonst jetzt also es ist schon ein Facher ungut.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:14:19
Ja, weisst du das verstehen wir ja alles, oder? Das ist ja ist ja klar, oder? Aber ihr versteht ja auch, dass wir die Haustechniker auch versorgen müssen, oder? Das ist eben oder wir müssen alle gewinnen und ganz am Schluss ist es ein Spiel des Lebens. Wir müssen einfach mit dem, das alle gewinnen und nicht einen oder.
[image: ]
Claudia Kresser   1:14:21
Ja, ja gut.
Das ist klar.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:14:31
Mhm.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:14:35
Das ist der grosse Unterschied, oder? Und wir müssen, wir müssen auch eine Chance geben, oder ich will nicht weisst du, ich will wirklich nicht immer blöd machen und ich will ja in das Projekt einhängen und möglichst dazu dienen, oder? Das ist nicht meine Art überhaupt nicht. Aber in dieser Projektphase muss ich einfach unsere Punkte ein bisschen mehr verteidigen, oder? Weil das kann ja wirklich dann sein, dass wir dann einfach Tschüss zusammen reinschauen.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:14:59
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:14:59
Vor allem es ist besser, weil so Erbrechen uns jetzt gäbe und die strengen uns jetzt an.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:15:00
Nun.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:15:03
Richtig ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:15:06
Bevor wir es dann gebaut haben oder eine halbe gebaut hat und dann so?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:15:11
Ja eben, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   1:15:12
Sollte das eigentlich sein? Gell also es ist schon OK.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:15:14
Nein, nein eben gebrannte Kinder oder so? Und darum bin ich so angepichtet oder dass ich eben wörtlich in einer Vorprägtphase auch schon 3 d etwas aufzeichne, was ja nicht normal ist oder weil aber eben nur so können wir es, können wir es einigermassen genau aufzeichnen und Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:15:17
Ja gut.
Ja gut.
Sandro, magst du gerade also, das war jetzt im OG gell, das war natürlich die Knacknuss.
[image: ]
Weder Sandro   1:15:42
Dann also wie verbleiben wir jetzt da im UG unten, dass man das vielleicht schnell festhält, plant ihr könnt ihr uns da noch Angaben schicken, ob wir da rauskommen, ob wir da die Türe setzen kann und nachher gibt es da einen aktualisierten Planstand und dann planen wir nachher diesen Raum richtig ein, dann würden wir unsere Angaben anpassen, dementsprechend also das hier würden wir hier nach vorne umziehen.
[image: ]
Claudia Kresser   1:15:47
Mhm.
Genau.
[image: ]
Weder Sandro   1:16:04
Und nachher wird der Ramon mit ihm dann das zusammen koordinieren oder nehme ich jetzt einmal?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:16:09
Genau ja, so wie immer oder schauen wir zusammen oder das Zeug rein?
[image: ]
Weder Sandro   1:16:13
Gut, dann schicken wir ja dir einfach die EWG, sobald wir dann die aktuellsten Pläne haben und das Zeug angepasst haben mit den teuren.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:16:19
Genau genau.
[image: ]
Weder Sandro   1:16:22
Dass du dann kannst dein Zeug in den Augen.
[image: ]
Claudia Kresser   1:16:22
Mhm.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:16:24
Genau, und wir werden da von oder wenn wir einfach die aktualisierte umgeben, vielleicht dann bekommen. Was ist mit diesen auf dem Gemeindehaus? Und da im neuen Raum drin, dann kann man es dem Zeichner nochmal neu geben und wenn man es aktualisiert oder kann ich ihm sagen hast jetzt gerade das Projekt am einrichten?
[image: ]
Claudia Kresser   1:16:38
Ja, sicher ja.
Mhm.
Ist gut, ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:16:44
Von einem man kann ihm gerade zeigen, was er danach soll. Mit dem OG warten.
[image: ]
Weder Sandro   1:16:56
Das ist gut.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:16:57
Mhm.
[image: ]
Weder Sandro   1:16:57
Ja, gut und nachher seit ein Elektro dieser Raum da hinten dieser Elektrorum vom Gemeindehaus sei. Gemäss Mathias sei der in Ordnung gewesen, der hat, glaube ich, noch ein bisschen tiefer geworden, dass man da nicht mehr so weit hinein kommt, so viel er mir mitgeteilt hat.
[image: ]
Claudia Kresser   1:17:06
Mhm.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:17:12
Ja, es kommt runter.
[image: ]
Weder Sandro   1:17:13
Das haben wir im Griff, das können wir machen und nachher gehen wir ja eigentlich schon rauf in die Wohnungen und in die Wohnungen selber.
[image: ]
Claudia Kresser   1:17:20
Ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:17:23
Hat er zu mir mitgeteilt. Die zeigt einem PDF ist geschieden.
Da haben wir ja jetzt die Verteilungsstand jetzt in diesem Schrank drin positioniert, das funktioniert ja anscheinend nicht, die haben wir ja da sollte es irgendwie einen Schrank gegeben haben, hat der mir gesagt und dass wir unsere Elektroverteilung in den Schrank setzen, weil dieser Schrank zählt wie zur Küche dazu. Dieser braucht Küche.
[image: ]
Claudia Kresser   1:17:40
Genau.
Mhm.
[image: ]
Weder Sandro   1:17:52
Ist das noch so?
[image: ]
Claudia Kresser   1:17:53
Ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:17:54
Ja, und Sandro Schrank muss ich dann auch mit der Heizung, dann müssen wir noch miteinander ein bisschen.
[image: ]
Weder Sandro   1:17:59
Ja, dann wird es hinten irgendwie eine Revision du wirst mit der Heizleitung einfach hochgehen müssen.
Dann müssen wir einfach genug Tiefe haben.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:18:06
Dann gibt es den Badanheizungsverteiler noch oder weisst du im Schrank im Sockelbodenbereich?
[image: ]
Weder Sandro   1:18:10
Genau ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:18:12
Wenn wir dann einfach schauen oder weil es ist immer so du kennst es ja, oder was sind wir zusammen hier raufgehen oder es ist einfach so?
Müssen einfach ein bisschen schauen, dass es super eingeleitet wird oder dass nicht alle Kabel von allen Himmelsrichtungen.
[image: ]
Weder Sandro   1:18:28
Aber wir müssen sauber koordinieren. Wir müssen jetzt gerade auch Projekte, bei denen wir gesagt haben, gut rechts machen wir die Heizung rauf, die mit den Heizleitungen steigt und links muss halt den Elektriker ja, das müssen wir sauber koordinieren, weil sonst.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:18:37
Ja.
Ja, nein, das kommt uns nicht gut, wir kennen so.
[image: ]
Weder Sandro   1:18:42
Genau ja, das ist es.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:18:43
Ja ist gut, aber es ist möglich, oder es ist möglich.
[image: ]
Weder Sandro   1:18:46
Genau, und das ist ja das Problem haben wir eigentlich in allen Wohnungen drin gehabt, die werden wir dann einfach rübernehmen und dann mit dir zusammen koordinieren.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:18:51
Ja ja, das ist überall das Gleiche.
[image: ]
Weder Sandro   1:18:55
Und dann sind wir eigentlich in den Wohnhäusern, also ich sage jetzt im Mehrfamilienhaus sind wir eigentlich durch das hätten wir in dem Fall von dieser Schliessung, das haben wir im Griff, wenn wir das haben.
Dann gab es danach noch den Punkt im im Gemeindehaus.
Hier haben wir das letzte Mal gesagt, dass es hier wie eine Abhangdecke wegen einem Fluchtweg und alles.
Da kann ich jetzt nicht grossen Auskunft geben. Ja, ich habe die aktuellen Pläne jetzt noch nicht drin, weiss jetzt nicht wie da der Stand von eurer Seite aus, aber da hat es nur zu mehrdas.uk v Rest wird man rüberschieben müssen Sreck.
Und die Verteilung? Wohl nehme ich jetzt einmal an die haben wollen, oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:19:43
Du eben weisst du was da auf den Stock passiert, das müssen wir ja noch miteinander koordinieren. Weisst du, da komme ich dann noch mit Lüftung muss sein, was alles oder dann?
Für den nächsten Schritt.
[image: ]
Weder Sandro   1:19:52
Genau.
[image: ]
Claudia Kresser   1:19:54
Also darf ich kurz darf ich kurz eischen? Wir haben in der Zwischenzeit.
[image: ]
Weder Sandro   1:19:54
Ja, Sie haben.
[image: ]
Claudia Kresser   1:20:02
Wir haben da versucht, dass wir die Putzräume das, was wir beanstandet haben, dass die Putzräume quasi nicht übereinander liegen, Geschoss.
Das war, das haben wir jetzt mit der Statik müssen prüfen.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:20:15
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:20:17
Weil das Pro ja zu welchem statischen Konzept ist das irgendwie hat sich das dann wieso ergeben und wir haben das dann erkennen, anpassen können.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:20:28
Ah klar.
[image: ]
Claudia Kresser   1:20:30
Ja, also, es ist jetzt vielleicht ein kleiner Schritt, aber.
Ich zeige euch kurz, ihr kennt ja nichts sehr gerne von mir.
Ich zeige euch ganz kurz, dass wir das schnell gesehen haben, alle miteinander, das ist jetzt unser EG.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:20:46
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:20:47
Den Putzraum sozusagen im EG quasi weiter in die.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:20:52
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:20:52
Weiter zum also ich sage jetzt Richtung Lift zum Lift genommen in der Hoffnung wenn wir jetzt uns weiter hinauf springen das ist die Putzreime, die sind blöd und weiss nicht gleich gross, aber sie sitzen jetzt zumindest übereinander soweit, dass ihre zu lange Leute überhaupt.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:20:53
Ja.
Zum Lift genommen ja genau.
Ja.
Füreinander Ah OK.
[image: ]
Claudia Kresser   1:21:11
Es ist jetzt mal auf dem Werk, hier ist es glaube ich, ganz OK.
Dass man sagt, man schaut, dass man, dass man übereinander klickt, das müsste jetzt eigentlich, das war sowieso gleich wie unter oder gelb Claudia.
[image: ]
Weder Sandro   1:21:20
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:21:26
Aber der ist jetzt quasi wie das einzigste, weil es noch unschön ist. Wir kennen diese Vorwände, wir kennen nicht auch alle auf Eure richt auf Eure, das weisst du, da muss man irgendwie in der Wand in der Decke.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:21:35
Das weiss Sie ja, dass es einmal gesagt hat ja ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:21:40
Genau.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:21:41
Nein, es gibt ja betten, dann kann man ja einlegen.
[image: ]
Claudia Kresser   1:21:43
Oder Beton?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:21:44
Ja, gibt ja Betten und etwas kann man einlegen.
[image: ]
Claudia Kresser   1:21:46
Und jetzt ist es so jetzt wäre das wäre wäre jetzt wäre ja quasi auch diese Thematik mit Elektro, die wäre ja dann in dem Raum, da kennt man dann gerade herausstechen und dann in den Kopierraum um mich.
Was da halt der kritische Punkt ist, ist der Platz.
Weil.
Wo ist da der? Wo ist da der Ramon? Du musst ja da mit deinem mit deinem Verteiler, musst du irgendwo Platz haben und?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:22:16
Ja.
Ja, da kann ich aber bei ihnen war wenn das kein Beton ist, da könnte ich ja da die die rein Wand zum Beispiel in einen Teil machen lassen in die Wand.
[image: ]
Claudia Kresser   1:22:29
Aber du diese also weisst du, weil das ist wirklich, das ist fast wie peinlich der ist extrem schmal, der Raum, der hat gerade knapp einen Meter.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:22:37
OK.
[image: ]
Claudia Kresser   1:22:37
Und?
Wenn ihr jetzt da alle da einen wollt mit dir mit ihre Leitungen, mit, Ihre Castle und was weiss ich müsstet irgendwie einfach eine Rückmeldung geben Oh das geht oder es geht nicht, gell?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:22:45
Mhm.
Ja eben, das zeichnet man dann eben neue Kontos stimmt ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:22:53
OK ist gut.
Das das wollte ich dann, der Ramo da unten, da haben wir jetzt die DAZN. Die Zugänglichkeit von dem.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:23:01
Mhm ja, perfekt, ja perfekt.
[image: ]
Claudia Kresser   1:23:04
Und was halt da ist gerade auch schon die Küche. Jetzt ist meine Frage jetzt hinterher zugauert, oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:23:09
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:23:10
OK.
Vielleicht Sandro.
Magst du gerade weiter machen mit deine?
[image: ]
Weder Sandro   1:23:24
Ja.
Ja, sicher.
[image: ]
Claudia Kresser   1:23:30
Das ist mir jetzt, ich wäre nur zu dem Putzraum da unten, dass man gesagt hat, man müsste ein bisschen bereinigen, dass das.
[image: ]
Weder Sandro   1:23:38
Genau ja, das wird hier also ich sage jetzt einmal die ganzen Verteilungen und Rex UKV Rex das muss man dann sich im Detail anschauen, weil die werden sicher keinen Platz haben in dem Putzraum, so wie du richtig sagst weil dort will man ja noch etwas reinstellen, irgendwie putzmaterial oder irgendwelches Sachen aber ich sage jetzt zum Steigen wäre es vielleicht nicht schlecht, dass man die Steiggeschichte zumindest dort drin haben, oder? Und nachher würden wir dann wie in den Beton drin verfahren.
[image: ]
Claudia Kresser   1:23:46
Ja.
OK.
[image: ]
Weder Sandro   1:24:06
Und das werden wir dann einfach im Detail anschauen verstehen da die Steigzone? Die wird ja neu jetzt da hervor geschoben in der EG. Das müssen wir dann anschauen. Anhand von diesen neuen Grundrissen.
Und im OG 1 haben wir ja gesagt, werden wir das EDV Lager rein gehen, wo wir auch GAMSRL vielleicht noch etwas haben, das ist dann immer die Frage was hat Ramon noch da oben in diesen Stockwerken? Ich weiss nicht, du wirst wahrscheinlich oben nicht mehr allzu viel haben, aber trotzdem hat es irgendwie noch Leitungen.
[image: ]
Claudia Kresser   1:24:27
Ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:24:34
Nein, aber ich bin verbunden.
[image: ]
Weder Sandro   1:24:37
Genau, und das müssen wir sicher im Detail anschauen. Also.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:24:38
Angepasst das wird noch etwas sagen, ja.
Ja, aber eben du, jetzt weisst du im Moment von Robert ins Feine ich kann mir jetzt noch nicht angeben.
[image: ]
Weder Sandro   1:24:46
Ja, ja logisch.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:24:47
Wieviel Nein vergiss es.
[image: ]
Weder Sandro   1:24:53
Ja, das ist jetzt das also mal es wird sich jetzt einiges ändern dadurch, dass man mit diesen Putzräumen hinauf kommen, dann würden wir die neuen Steigzonen einzeichnen und halt einmal zumindest mal den Platz. Eine Verbesserung ist das.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:25:03
Aber es ist ja eine Verbesserung.
[image: ]
Claudia Kresser   1:25:05
Ist es das? Ist jetzt aber auch nett, dass du das sagst Ramon.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:25:11
So.
[image: ]
Claudia Kresser   1:25:12
Dass, dass wir jetzt einmal quasi was ich gut gemacht habe.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:25:13
Nein, es ist ja eine Verbesserung, wenn man den Putz darüber abbraucht ist doch gut.
[image: ]
Weder Sandro   1:25:16
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:25:19
Gut, ja sehr gut.
[image: ]
Weder Sandro   1:25:24
Eine Verbesserung ist das ist so, dann werden wir den Platzbedarf angeben, was wir für eine Verteilung steigzonen definieren.
Grösse mal unseren Platzbedarf angeben, dann wird Ramon seinen Platzbedarf noch angeben und dann kann man nachher sagen ja, steigzone ist ausreichend, oder man muss sie vielleicht dann noch vergrössern, je nachdem aber da findet man sicher einen weg, weil.
[image: ]
Claudia Kresser   1:25:48
Ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:25:48
Wir sind ja lösungsorientiert und nicht wir sollten ja miteinander zusammenarbeiten, sag es jetzt mal so.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:25:51
Ja, du weisst du Sandra, ich steige dort ja nur mit 2 heizleitungen, da werden wir schon krankung ist ja sonst versorgt oder weisst du das sind ja die grossen Sachen sind ja weg?
[image: ]
Claudia Kresser   1:25:53
Ja.
Das ist gut, ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:25:58
Ja.
Ich mache mir eigentlich auch nicht so Sorgen, das habe ich auch mit. Ich habe ein Erschliessungskonzept stand jetzt das, was damals geplant ist, habe ich eigentlich mal geplant und darum habe ich auch gesagt, es müsse eigentlich wirklich in jedem Stock dem Verteiler geben, weil so sparen wir uns die ganzen Steigleitungen gegen runter. Wir bleiben eigentlich immer pro Stockwerk und haben nur pro Verteilung nachher eine Zuleitung.
Plus vielleicht noch eine Verbindungsleitung für irgendetwas, für eine untere Verteilung?
[image: ]
Claudia Kresser   1:26:31
Sandro Ich habe nur, ich sehe da gerade noch was du bist da im 2.2. Geschoss, gell?
[image: ]
Weder Sandro   1:26:33
Mhm.
Genau ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:26:39
Hast du da bei dem Kopierraum, den habe ich dir immer mit achzig auf 80 eingezeichnet, gell?
[image: ]
Weder Sandro   1:26:46
Die da direkt ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:26:47
Ja, direkt, die sind auch so gross.
[image: ]
Weder Sandro   1:26:52
Ja, die gibt es 6 mal so. Es gibt eigentlich die grösse 60 * 60 es gibt grösse 60 * 80 es gibt 80 * 80 und es gibt auch noch einen Meter auf dem Meter Meter auf dem Meter scheint mir jetzt ein bisschen gross.
[image: ]
Claudia Kresser   1:26:58
Ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:27:07
Und dadurch, dass wir wie wir sind, ja nicht in einem Wohnungsbau. Wir sind hier in einem Gewerbe, dann sage ich, es muss die 80 auf 80 schimpft für ein Gewerbe eigentlich Standard.
[image: ]
Claudia Kresser   1:27:20
Also kleiner ist sie denkbar oder vielleicht tatsächlich ein anderes? Weisst du eine andere andere Proportion mit 60 auf 80 oder so?
Oder keine Ahnung? Also Woraufhinausbilder steht es. Wir haben jetzt da in dem Kopierraum Wir haben jetzt von der Bauherrschaft noch so Ausstattungs.
[image: ]
Weder Sandro   1:27:33
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:27:40
Objekte gerügt wie zum Beispiel ein Kopierer, der hat gewisse Grösse.
Und das ist halt dem Ort, das Möbel weisst, und der steht eigentlich, den will man am liebsten hier anstellen, wo du den Racker eingezeichnet hast und jetzt habe ich überlegt ja, wo kennt denn das sonst? Und jetzt wäre meine Frage wäre das auch möglich, dass man den hinter der Türe also wenn man die Türe so quasi ein bisschen nach vorne schiebt, dass man den hinter der Türe versteckt? Dafür müsste dann genau für den für den Move müsste aber dann die Türe kleiner machen.
[image: ]
Weder Sandro   1:27:49
Ja.
Dass man da irgendwie hier so hinmacht.
[image: ]
Claudia Kresser   1:28:17
Was grundsätzlich glaube ich, schon möglich wäre.
Aber es ist so auch schon auf knapp.
Und?
Ja, es.
[image: ]
Weder Sandro   1:28:27
Ja 60 komma 60 also ich sage jetzt einen 60er brauchen wir sicher.
Das Problem ist hat immer, wenn man das jetzt festlegen oder was für eine Tiefe.
[image: ]
Claudia Kresser   1:28:33
Aber wenn?
Hm, hm.
[image: ]
Weder Sandro   1:28:38
Die.it Infrastruktur da wie die Gemeinde machen oder wird irgendein Night einen Informatiker für die Gemeinde oder?
Und das müsste man halt von innen dann noch einmal abholen was was setzen sie so für Aktivkomponenten ein? Also waswitches und was für Router, weil wenn sie gerade schon von Anfang an vorgeben, sie brauchen nur 160 * 80 ja, dann sehe ich kein Problem, aber wenn sie natürlich dann sagen ja 80 mal, 80er ist zwingend.
Dann verlierst du 0,20€ ja, dann wird es nachher.
Sportlich.
[image: ]
Claudia Kresser   1:29:13
Aber du, ich seh das jetzt so, dass ich quasi mit Puff mit mit Toleranz das ist quasi das, was man sicher braucht, eher mit eher ein bisschen zu gross zeichnen, wie dann zu klein oder das ist so die der.
[image: ]
Weder Sandro   1:29:24
Genau ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:29:25
Und dann?
[image: ]
Weder Sandro   1:29:25
Das ist das, was wir Maximum verwenden, mehr würden wir sicher nicht brauchen.
[image: ]
Claudia Kresser   1:29:28
Ja.
Gut, dann weiss ich Bescheid ja.
Ist gut, ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:29:35
Und sonst sehe ich eigentlich keinen Raum, ich habe immer noch angeschaut, der Ruheraum den nützt also die Frage ist was ist der Ruheraum? Das habe ich mir auch mal überlegt. Kann man den eventuell nutzen? Für so etwas aber, weil das ist ja nur ein Kopierraum, das ist ja nicht ein EDV Raum sozusagen, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   1:29:48
Für.
Ja, das ist ein Kopierarm genau.
[image: ]
Weder Sandro   1:29:57
Dass man den vielleicht auch irgendwie hineinsetzt, oder?
Wäre jetzt vielleicht auch noch eine Möglichkeit?
Auch die Frage ist.
[image: ]
Claudia Kresser   1:30:05
Muss der muss, muss.
Also wie steht es mit der Zugänglichkeit? Von dem Rack? Ist das irgendwo?
Müsste es im Raum drin stehen, der abgeschlossen wird, oder der der quasi, wo man kontrollierten Zugang hat oder kann, der theoretisch überall sei der.
[image: ]
Weder Sandro   1:30:29
Ja, kennt dort schon überall sein, aber persönlich würde ich den schon in einen Raum tun, der abgeschlossen ist und nicht gerade jeder dazukommt.
[image: ]
Claudia Kresser   1:30:38
Heute ist der Mhm.
Genau.
Ja.
[image: ]
Weder Sandro   1:30:52
Alle mich herum befinden also der sollte in einem abgeschlossenen Raum sein und am besten noch klimatisiert, wenn es geht.
Oder gekühlt oder genau?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:31:02
Wahrscheinlich auch unten nicht.
[image: ]
Weder Sandro   1:31:11
Du hast noch gar nichts, weil darunter sehe ich schon ein bisschen, wenn ich dich hier schaue, warte mal schnell o 1 da haben wir ja den EDV Raum, da haben wir 2 Recks drin und wenn wir ja da 2 Recke drin haben das gibt es schon noch eine Abwärme ab ja oder zumindest ein ein Lüfterchen, der die warme Luft ein bisschen abbläst also wäre vielleicht da nicht so schlimm lieber eine Kühlung wenn es geht aber.
[image: ]
Claudia Kresser   1:31:13
OK.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:31:13
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:31:27
Mhm.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:31:34
Jawohl.
Ja, ich habe jetzt noch nicht drin.
Und darunter im Ugus.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:31:44
Was so ein so Lüfter an der Aussenwand zum Beispiel oder wie die einfach gegen?
Oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:31:49
Ja, sehr wahrscheinlich würdest du schon etwas kühlen, aktiv oder ja, weil weisst du, wir müssen jetzt so ein bisschen lüften, würdest du es auch nicht wirklich wegbringen.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:31:52
So so eine.
Reicht es nicht, oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:31:59
Eine Regel mehr.
[image: ]
Weder Sandro   1:32:00
Nein, vor allem müssen nachher noch. Ich sage jetzt, wenn man es einfach so ich sage jetzt einmal, wenn man so den Stand von jetzt von heute anschaut, wenn auch noch eine Unterverteilung drin da drin sind Sicherungen, wenn die zu warm haben lösen hast du immer fehlauslösungen und das willst du ja auch nicht und die aktive Komponente sollten auch nicht kaputt gehen deshalb.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:32:13
Ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:32:16
Mhm mit einer.
[image: ]
Weder Sandro   1:32:20
Eigentlich setzt man heute in einem Neubau, wenn man einen Reg drin hat in einem Serverraum gibt es ein Kühlgerät drin. Ein Klimagerät muss ein bisschen abkürzen.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:32:26
In Köln.
[image: ]
Claudia Kresser   1:32:37
Mhm, OK.
[image: ]
Weder Sandro   1:32:37
Wieviel bleiben wir hier jetzt? Claudia soll ich dir abklären, ob ihn 60 * 80 mal reicht oder 160 mal 60er oder?
[image: ]
Claudia Kresser   1:32:44
Nein, nein, gar nichts machen das reicht, wenn ich das jetzt weiss.
[image: ]
Weder Sandro   1:32:48
Gut.
[image: ]
Claudia Kresser   1:32:49
Kannst nichts machen ich finde das eine gute Idee, dass man, dass man quasi von einem Gewissen, dass man halt auch einen Spielraum hat, oder?
[image: ]
Weder Sandro   1:32:57
Ja ja, gegen unten kannst du immer noch gegen oben wird dann schwierig.
[image: ]
Claudia Kresser   1:32:59
Ja finde ich auch genau das.
Es ist ja ja, es ist auch Tommy kennen die Türen auch kleiner machen und wir haben ja selber noch ein bisschen Puffer, wo wir arbeiten können. Und?
Und dann am Schluss, wenn der Raum doch grösser ist als eigentlich auf dem Plan ist jeder froh oh.
[image: ]
Weder Sandro   1:33:13
Mhm.
Ich glaube, auch der Rumm wird dann schon besetzt, wenn er dann zu gross sein sollte.
[image: ]
Claudia Kresser   1:33:26
Ja, der ist schon, aber weisst du das? Das kopier Ding das wenn man ein bisschen erschrocken, wenn du da gibt es das ist so ein drum wo 2 Meter 2.
Meter lang ist und also weisst du mit einfach, dass du halt Zugänglichkeit und Bedienung gewährleisten kannst? Wo werden die Dinger 2 Meter lang? Und das ist halt dann schon.
[image: ]
Weder Sandro   1:33:43
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:33:48
Das ist etwas, das nicht mehr nichts ist, weisst du.
[image: ]
Weder Sandro   1:33:51
Definitiv ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:33:52
Aber ja.
Wir müssten auch erst mal genau wissen, wo die genauen angedacht sind, das wissen wir noch nicht. Christian.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:34:01
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:34:01
Weisst du, sie hat jetzt schön ein Dokument mit allem wirklich allem an Details, was du zu dem Gerät wissen kannst aber wir wissen jetzt nicht, wo es ist eigentlich aufstellen, das müsste man eigentlich auch noch klären, aber das kann ich ja mal bilateral.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:34:11
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:34:18
Gut.
Em ja.
Also Sandro, Ich glaube, weil wir haben es so, wir sind jetzt durch, oder?
[image: ]
Weder Sandro   1:34:28
Ja, das habe ich von Seiten Elektro neunt eben. Das Wohnhaus haben wir im Griff und das Gemeindehaus, das ist normal, wenn man die neuen Grundriss eingelesen hat alles sauber, dann würden wir dort einen Vorschlag nochmals machen, weil wir neu fahren würden und dann würden wir dann dem Ramon auch zustellen, wenn wir einen Plan auf Plan mal drauf halten. Ich nehme an, du bist ein Koordinator Ramon so viel bei mir ist oder gibt es nochmal einen separaten Koordinator?
[image: ]
Claudia Kresser   1:34:40
Mhm.
[image: ]
Weder Sandro   1:34:54
Bei dem Projekt weil normalerweise macht es ja halt keines gut.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:34:55
Doch ich habe den Vertrag noch nicht gesehen.
Ich würde auch sag mal nix.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:34:58
Es läuft über eberli Koordination.
[image: ]
Weder Sandro   1:35:01
Gut.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:35:01
Ja, das hätte ich jetzt auch vermutet.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:35:03
Hm.
[image: ]
Weder Sandro   1:35:05
Ja, dann schicken wir dann einfach unsere aktuellsten Pläne in unseren Planstand, wie wir die Erschliessung machen werden und dann?
Kann man das einmal machen? Gibt es da schon irgendwie eine Deadline oder einen Zeitraum? Aber bis wann das das definiert sein sollte, weil jetzt ist trotzdem irgendwann mal noch Ferienzeit, dann also wir sind.
Schon auch reduziert also die nächsten 2 Wochen wird bisschen schwierig.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:35:32
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:35:33
Ja, wann ist das Vorprojekt gedacht? Sollte es fertig sein?
Muss andersrum gefragt.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:35:41
Warte ich mache gleich Termine auf.
[image: ]
Claudia Kresser   1:35:47
Weil wenn jetzt der der Matthias.
Das Ei gelesen hat?
Und alles mal Ausgeklickt hat, wo er draufkommt, dass es zu wenig Platz ist.
Da müsste man nochmals drüber.
[image: ]
Weder Sandro   1:36:06
Ja OK, weisst du der Techniker beim UG.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:36:06
KWF 34 haben wir mal angedacht, von Projektabschluss KW 43 das ist 17 wochen vom 17. August.
[image: ]
Claudia Kresser   1:36:09
Was sagst du?
Da wäre eine Abgabe des des Vorprojekts.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:36:18
Richtig ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:36:19
Ja.
Und wir haben jetzt Anfang Juli.
Ja, da haben wir dann aber schon nur bis also wenn?
Der Ramon muss ja auch noch zeichnen und und tun, oder? Und machen.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:36:33
Ja ja, ich benütze jetzt auch noch also eben ich sage jetzt den Juli werde ich noch brauchen, bis ich das beieinander aufzeichnet habe oder wir sind eben auch ein bisschen reduzierter.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:36:34
Mhm.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:36:42
Und danach weiss nicht der Sandro du könntest mir das im August Anfang August zustellen, dann hätten wir noch 3 Wochen Zeit, um das Zeug übereinander zu legen und zu finalisieren. Und.
[image: ]
Weder Sandro   1:36:55
Ja, einen Moment schnell.
Ja, Hey, schau, das ist ja das bis anfangs August zustellen kann, oder Ende Juli. Das soll das Zeug alles zugestellt haben.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:37:10
Ah ja gut, oder?
Oder ich schaue auch, dass es bis dann etwa habe oder kann man es übereinander legen und einfach koordinieren oder? Und wir haben ja gesagt das Vorprojekt Darprägt und fliessenden Übergang ist oder dass man sie nicht ganz hinkriegt, dass man phasenmässig alles also.
[image: ]
Weder Sandro   1:37:19
Genau.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:37:26
Mhm.
Richtig ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:37:31
Oder wir versuchen es so weit wie möglich im Vorprojekt geplant zu erstellen, oder? Und aus dem können wir dann machen wir dann einfach ein paar Projektplan, die dann behalten.
[image: ]
Weder Sandro   1:37:44
Gut, aber der Architekturgrundriss vom UG passende, der jetzt noch an die nächste Woche, oder?
Wegen der Tür oder soll ich es einfach mal pro Pharma einzeichnen?
[image: ]
Claudia Kresser   1:38:01
Also sagen wir es so.
Wir passen dann an.
Wir müssen auch die Bandscheibe, die ist ja für Ramon noch sehr wichtig, dass er da weiss wo wo er kann, also dass man das schon mal hat.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:38:13
Ja, genau.
[image: ]
Claudia Kresser   1:38:16
Die Architektur Grundrhythmus müssen wir anpassen und auf dieser Basis kennen ihr dann arbeiten, das muss so sein.
[image: ]
Weder Sandro   1:38:23
Gut und?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:38:25
Wenn ich interessant bis am Freitag oder ist das zu sportlich, weil da käme jeder sagen oder weisst du da könnte ich sagen, dann hätte ich wirklich noch 3 Wochen Zeit zum Bearbeiten?
[image: ]
Claudia Kresser   1:38:27
Nein, das geht schon. Das geht schon auf geht.
Es muss gehen, also das ist das sind die 2 wandscheiben und da muss man quasi Brandschutz.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:38:36
Alles klar?
[image: ]
Claudia Kresser   1:38:43
Brandschutz müssen wir einfach wissen, das ist einfach das, was ihn noch ein bisschen zögern wacht nicht zögern würde.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:38:47
S.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:38:52
Ja, da müssen wir auf den Rand zugehen. Daniel Rönz.
[image: ]
Claudia Kresser   1:38:53
Ja, genau der muss.
Ja, weisst du, ob der September ja das müsste, da müssen wir ihn haben, für das zum Sagen ja, das können wir machen.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:39:06
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:39:06
Aber.
Sonst.
Bis am Freitag.
Es ist Dienstag ja klar, das gibt sie Chancen.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:39:24
Wie sehen Sie es mit dem nächsten Schurfix?
Was macht es Sinn, wenn wir uns wieder treffen tun? Wie sehen Sie das ein bisschen?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:39:32
Ich glaube, in 2 Wochen bringt es nicht, weil man also ich sage einfach von meiner Seite her oder weil bis dann habe ich zu weniger gearbeitet oder es ist auch wirklich gerade die Ferienzeit, aber nachher dann vielleicht ich sage 4 Wochen würde es wirklich wieder Sinn machen, irgendwann anfangs August oder wenn wir das Zeug bekommen haben übereinander gelegt haben. Das müssen wir am Dienstagnachmittag nochmal schnell treffen können und dann können wir wieder in den nächsten Schritt anschauen, indem wir sie im Moment gelegt haben oder aber.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:39:39
Mhm.
Mhm.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:39:59
In 2 Wochen sehe ich es jetzt nicht, weil.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:40:02
Also in der KW 33 die ich dann bin ich wäre ich auch wieder zurück aus den Ferien das ist das Ende August oder ist das zu spät?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:40:02
Oder wir werden ja.
Ja, ja, da haben wir einfach nur noch eine Woche bis am 17. Oder aber eben weisst du wie wir sagen, dass wir vorprojekt Bauprojekte ein bisschen fliessend machen und nachher was ist im Vorprojektplan ist nie final fertig, das ist ja mal die Idee festgehalten und das hätten wir ja bis dann oder unten machen muss dann auf dem Bauprojekt planen und.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:40:14
Ja.
Ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:40:31
Also von mir aus würde das gehen oder niemand sagen oder ausser die brauchen einen fixfertigen Vortrag an.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:40:35
Oder wie gesagt, wie wie siehst du aus? Claudia also ich bin eben ab dem 17. Ab nächster Woche, Donnerstag bin ich dann dreieinhalb Wochen weg, oder?
Aber.
[image: ]
Claudia Kresser   1:40:44
Gut.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:40:44
Ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:40:47
Schön.
Machen nicht einmal im Jahr oder Jahr.
[image: ]
Weder Sandro   1:40:54
Dann musst du auch etwas falsch.
[image: ]
Claudia Kresser   1:40:55
Hallo also das Problem ist ich bin halt ich bin halt dann auch.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:40:58
Ja, betriebswege und dann noch 23 Tage?
[image: ]
Claudia Kresser   1:41:02
Macht mal kurz, wann habt ihr dann denkt? In welcher Kari werde es?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:41:05
3 und Dreissigsten werde ich wieder zurück wäre?
[image: ]
Claudia Kresser   1:41:09
Ja, da bin ich auch wieder über die Woche vorher bin ich in den Ferien eure Woche in den Ferien.
Und ja also.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:41:21
Also irgendwie.
[image: ]
Claudia Kresser   1:41:21
Also.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:41:24
Um 11 August am Nachmittag.
[image: ]
Claudia Kresser   1:41:27
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass das ist quasi das nächste Mal, wenn wir uns sehen, das reicht.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:41:29
Ja, oder einladen ja?
Ja weisst du, wenn natürlich etwas ist, werden wir Biolateral kommen. Wir müssen natürlich nicht warten bis auf 14 Tage, bis wir irgendetwas haben, oder da wird es auch bilaterale Abstimmungen untereinander geben. Das ist vielleicht viel einfacher, wie wenn man das alle 14 Tage in der grossen Runde besprechen, ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:41:52
Ja na gut, also, dann bin ich einverstanden 11. August ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:41:56
OK wieder um 1 13:30 Uhr oder um 1 ist gut.
[image: ]
Claudia Kresser   1:42:01
Ja wie?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:42:01
Von mir, das können wir schon mal lesen.
[image: ]
Weder Sandro   1:42:02
Von mir aus ist alles gut.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:42:03
Also.
[image: ]
Weder Sandro   1:42:12
Aber Vorprojekte abgeben? Es muss schnell helfen. Matthias hat mal etwas zu mir gesagt. Die Kosten geben wir noch nicht ab, das mache ich einfach mal am Plan stehen abzugeben ist richtig.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:42:21
Richtig ja genau.
[image: ]
Weder Sandro   1:42:22
Gut, einfach vor Projekt Pläne und mehr gibt es nicht. Wird nicht abgegeben, gut ja, dann sehe ich sie, dann ist gut, wenn man sie erst am 11. Wieder sehen, das reicht.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:42:26
Now.
Mhm.
Gut.
Ammann weisst du das? Ich habe mal dem Michael noch geschrieben gehabt ob er noch da mit dieser Offerte verhandeln könnte, Preismässig etwas verhandeln könnte, weisst du, da bist du da bist du da dran oder ist schon etwas gehört?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:43:01
Frohe habe mich nur gefragt, ob ich dich, ich soll dich fragen, ob es jetzt vergeben hättest. Also irgendwo ist da der Wurm drin. Ich gehe dem nach, ich gehe dem nach ja, nein weisst du, wenn wir natürlich Garage könnten natürlich lüften oder dann nachher bringen die Kanäle weg, dort in die Türe im Auto und das wäre extrem. Also es würde dem Projekt extrem helfen, oder?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:43:06
OK ja OK.
Ja wäre froh, wenn man kurz eine Rückmeldung geben kann, oder?
Ja.
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:43:24
Genau.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:43:25
Also ist gut investiertes Geld nur wenn es dann, wenn ich dann 13000 Franken ausgebe und das heisst nein, es funktioniert nicht, oder? Das wäre dann ein bisschen.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:43:26
Das ja.
Ja, aber die.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:43:33
Das kann es kann ja auch eintreffen, oder?
Oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:43:37
Ja, es ist einfach oder weisst du, wenn du natürlich lüftest, hast du einfach die Schächte oder weisst du wo du in der Umgebung sitzen musst und ob dann die ästhetisch reinpassen, das ist dann ein anderes Thema, ja aber auch selbst wenn wir teilmechanisch entlüften, brauchst du eine Simulation und die ist ja bei uns ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:43:44
Mhm, Mhm.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:43:54
Nicht dabei.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:43:56
OK, aber komm frag doch Michael kurz er wird da etwas und gibst gibst du mir genau gibst du mir ja?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:43:58
Ja, ich frage mich noch einmal wegen der Offeriere ja ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:44:03
Also habe ich das richtig verstanden die ihr seid nur am es ist neu im Auftrag oder erneut freigeben?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:44:09
Ja, offensichtlich denke ich nicht.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:44:11
Nein, ist noch nicht vergeben. Nein.
[image: ]
Claudia Kresser   1:44:12
Ja OK.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:44:16
Ich habe nur gesehen, dass viele Schriftlichkeiten hin und her gegangen sind ich war zu setzen, das habe ich gesehen. Aber.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:44:21
Ja, ich habe das halt nur ein bisschen hinterfragt, oder wieso? Dass mir die Mehrkosten übernehmen wollen, aber der Michi hat es mir dann erklärt oder woher das das kommt oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:44:30
Das ist ja im Vertrag so abgeschnitten.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:44:32
Genau genau ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:44:34
Das ist gut, ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:44:37
Gut, ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:44:39
Joseph hatte ich auch keine Punkte mehr.
[image: ]
Claudia Kresser   1:44:41
Also ich hätte eigentlich ich weiss nicht die für den Ramon hätte eigentlich schon noch kurz 2 Sachen gehabt 3 Sachen.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:44:48
Ja OK, das können wir schon anschauen ja, aber ich sollte dann eben auch mal ein bisschen weiter, oder weil ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:44:54
Also m gut.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:44:56
Wir schauen es an ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:44:57
Also wir haben jetzt wie gesagt auf auf Auslöserwaher diese Lüftung, wo uns ziemlich da zu schaffen gemacht hat.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:45:04
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:45:06
Oh nein, für mich ist gut, ja, danke Sandro.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:45:10
Ist gut danke.
[image: ]
Weder Sandro   1:45:10
Gut.
Danke euch, gell einen schönen Tag noch ciao?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:45:11
Ciao.
[image: ]
Claudia Kresser   1:45:12
Gut, ich auch ja Tschüss.
[image: ]
Michael Zaugg (HK&T Bern)   1:45:14
Brauchen Sie mich auch noch?
Ramon.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:45:17
Michi, du kannst gehen.
[image: ]
Michael Zaugg (HK&T Bern)   1:45:18
OK also danke, Tschüss zusammen.
[image: ]
Claudia Kresser   1:45:20
Danke.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:45:20
Danke ciao.
[image: ]
Claudia Kresser   1:45:26
Sie ist die, sie hat noch nichts.
Aber das ist jetzt so ein Schnitt, bei dem es um die Leitungskreuzung ging.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:45:41
Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:45:43
Und ich habe jetzt da quasi auch diese diese Raumhöhe eingetragen mit 2 Meter 30 Fahrbahn ist das rote und 2 Meter 10 oder 22 mit den 10 ist die ist die Höhe, wo man auf dem Parkfeld braucht.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:45:55
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:46:05
Und da war ja die das Problem mit der Kreuzung.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:46:09
Ja, genau ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:46:10
Dass wir da ein Paket haben, eine Aufbauhöhe von 75 Zentimetern.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:46:15
Ja genau, aber nur örtlich hier ja, genau.
[image: ]
Claudia Kresser   1:46:16
Und so so wie ihre sie bringen wir das hin, wenn wir, wenn es reicht, dass wir auch 40 Zentimeter breite Kreuzung kennen.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:46:27
Die 80 Zentimeter aber auch.
[image: ]
Claudia Kresser   1:46:27
Das heisst der Kanal ist das rosarote.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:46:30
Ja ja, das geht ja genau und dann kann ich dort runter, es sollte gehen ja ja, das sollte gehen.
[image: ]
Claudia Kresser   1:46:31
Und du?
Genau und dann unter der Bedingung, dass du auf dem ersten Meter vom Parkfeld.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:46:42
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:46:45
Ein Meter 80 einhältst, das ist quasi die, das sind diese Mindesthöne, wo du brauchst laut V.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:46:47
Mhm, OK.
Ah OK.
Ja, OK gut schaue ich an ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:46:52
SS, Norm und so weiter. Also das ist also mir geht jetzt mir geht einfach jetzt und und.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:46:58
Ja ich, ich weiss es ist ein bisschen blöd, oder? Weil der Lüftungskanal den Ding and Labels.
[image: ]
Claudia Kresser   1:47:04
Ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:47:08
Ja, wenn man das so.
[image: ]
Claudia Kresser   1:47:08
Und jetzt bist du gerade weg gewesen, ja.
Also das haben wir jetzt eruiert und das müsste gehen, was leider nicht geht, das ist das, das siehst du das.
Das ist der Eingang zu dem Korridor.
Wo man vorher lange brauchte und da habe ich eine bislang andere Situation, da muss man in Farbe Anbreite direkt vor der Türe muss ich da.
Die Fahrbahn geht direkt vor der Türe durch. Und doch habe ich die 2 Meter 30 welche ich einhalten muss und da müsste man vielleicht schauen, ob man da irgendwo einen Kniff haben, dass man da diese 2 Meter 30 nicht tangieren, aber ich weiss natürlich nicht ob das auf die ganze.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:47:50
Ja, aber was haben wir denn installationshohe oder wenn ich das so schaue, sind vielleicht noch 0,10€ oder so, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   1:47:56
15 müssten 2.
Du aber da wissen wir also nur, dass du weisst.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:48:02
Schau, ich habe, ich habe den Kanal auch ein wenig, also weisst du was von den Dimensionen ich habe noch ein bisschen schneller, ein bisschen breiter, aber das geht auch noch bis ein gewisses Mass, oder? Aber ich muss es so anschauen dort.
[image: ]
Claudia Kresser   1:48:10
Genau.
Also ich kann die, ich wollte dir nur sagen.
Das ist jetzt sozusagen das Resümee aus den ganzen geometrischen Anpassungen. Es geht also wir haben überall irgendwo was geschraubt und gemacht.
Und an der Stelle haben wir gibt es einfach nicht aus, da müssen wir irgendwie andere Lösungen finden, das wollt ich dir noch sagen.
Da über der Türe, da haben wir es gut, dass das haben wir das Geschäft mit dem, dass wir eigentlich die Decke über die Tiefgarage noch leicht versetzt haben, dass wir da mehr Höhe haben.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:48:45
Ja, Mhm.
[image: ]
Claudia Kresser   1:48:47
Das ist das, und jetzt habe ich noch einfach eine Frage.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:48:50
Ja, sicher.
[image: ]
Claudia Kresser   1:48:51
Und zwar geht es.
Genau wir haben ja diese Woche haben wir schon letzte Woche war das Christian Gell haben wir das Nutzergespräch gehabt? Mit der Bauherrschaft und da?
Hat man die Sitzung war ja eigentlich für die S, dass man quasi abholen kann, wie die Räume mit gewissen Anforderungen, was die für Vorstellungen haben, dass man irgendwann am Schluss sowas wie eine Pflichtenheft zusammenbringt oder vielleicht?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:49:19
Ja, genau.
[image: ]
Claudia Kresser   1:49:21
Und der, der die Rückmeldung war eigentlich ja, wir haben Traumblätter, da haben wir recht viel schon drin gestanden halten wir uns im ersten Moment einmal an dies jetzt ist meine Frage kann dir die Rahmblätter?
Sag, kannst du die? Die Informationen?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:49:36
Ja, ich kann sein, dass wir die haben, aber ist mir jetzt gerade jemand OK?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:49:40
Es sind auf Trimbel.
Ich habe sie mal hochgeladen auf Trump. Bei Grundlagen sind Sie drin im Ordner Grundlagen.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:49:43
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:49:47
Es ist so wir haben wir haben, wir haben jetzt zum Beispiel also es geht ja eigentlich um 4 Räume, kannst du sagen wo, wo man irgendwie Fragezeichen hat?
Im UG vor allem und da wäre es so, oder da wäre unser Werk jetzt eigentlich der, wenn es um den Bewegungsraum geht, war ja die grosse Frage was müssen wir da für Luftqualität, herbringen? Und jetzt ist es ja so, ihr habt etwas gerechnet oder ihr habt für Ihre für das Angebot etwas gerechnet? Mir wäre jetzt recht, wenn wir mit diesen Räumen herangen könnten und sagen könnten hey, kenne 2 Personen, oder wir haben da.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:49:57
Ja, Mhm.
Ja.
Aha so.
[image: ]
Claudia Kresser   1:50:23
Zweifache Luftwechsel das heisst 2 Personen können sich da bewegen.
Ohne dass sie gerade alle umfliegen in einer Viertelstunde und der kann der Raum und wir nicht und wenn ihr wir wollt, müsstet ihr bestellen.
Bei dir die Hand irgendwie koe weisst du die Hand Vorstellung oder oder es andersrum wenn du sagst wieviel wollte du dann sagen? Die 10 Personen und nachher sagst du?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:50:36
Ja.
Ja, ist gut ja OK also dann kann ich auch die angenommen also ich habe ja auf die angenommene Luftmenge gehen und dann die Personenanzahl definieren oder willst du?
[image: ]
Claudia Kresser   1:50:49
Also so.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:50:56
Bei da kann ja beide sagen ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:51:00
Also genau Person, also Luftmenge und dann so viele Personen wäre wären da für oder? Das entspricht genau und und das, das ist eigentlich Christian, du musst mich unterbrechen, wenn ich einen ******* erzähl. Das sind eigentlich die 4 Räume archivraum da geht es um die genau da geht es auch um die Temperatur, wo wir da drin haben Feuchtigkeit.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:51:08
Maximale Personen, Bewegung.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:51:26
Ja.
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:51:26
Bewegungsraum.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:51:28
Aber darf ich noch schnell fragen? Und dann mache ich von Temperatur und Feuchtigkeit. Geben Sie dort etwas vor oder müssen wir das vorgeben?
[image: ]
Claudia Kresser   1:51:29
Ja, sicher.
Die habe ich eben.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:51:35
Nein ist vorgegeben.
[image: ]
Claudia Kresser   1:51:37
Die Hand, die sind eben darum frage ich, ob ihr die Raumblätter habt? Die haben das relativ gut angegeben in den Raumblättern.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:51:37
OK AH.
OK also ich schaue die.
[image: ]
Claudia Kresser   1:51:46
Darum da würde ich mal reinschauen, ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:51:50
Und zudem keine Änderungen geben. Also sie schauen genau auf die Raumblätter, wo drin steht, oder und mit mit.
Ich schaue jetzt gerade nochmal schnell, aber eben.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:52:00
Also gut also Archiv hast du gesagt ja, was hast du noch?
[image: ]
Claudia Kresser   1:52:04
Archiv Bewegungsraum.
Vielleicht den Keller Keller so exemplarisch?
Und?
Archiv Was habe ich nur gesagt? Mehr Zweckraum genau der Mehrzweckraum?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:52:21
Ah ja.
Das ist auch beim ergibt, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   1:52:24
Der ist jetzt in mehr Gabe.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:52:29
Ja, nein, das finde ich gut, finde ich einen guten Ansatz ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:52:30
Oder?
[image: ]
Donatiello Cristian   1:52:31
Also Schau zum Beispiel steht jetzt im Archivraum konstantes Klima ein ganzes Jahr. Es ist eine temperatur von 16 bis 20 grad und eine Feuchtigkeit von 45 bis 45% zu gewährleisten. Das steuert zum Beispiel.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:52:45
Ja, ausserdem machst du ja also da müsste man dann Feuchtigkeit für für fahren oder also muss ich dort entfichten oder? Und dann feucht es gibt teure Sachen ja, man muss es mal nicht. Michi anschauen ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:52:49
Mhm.
Ja, schau das an.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:53:01
Personal aufgeschrieben.
[image: ]
Claudia Kresser   1:53:04
Genau das, das war, das war eigentlich.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:53:04
Aber ich habe ich habe es vermutet, dass dort noch etwas gebraucht wird, weil neben Papier und ja.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:53:10
Und auf den Archivraum also ich habe so ein bisschen herausgehört, da sind sie ganz heikel, oder sie haben, so glaube ich, in den letzten Jahren, ein bisschen Probleme gehabt mit dem Archivraum und da müsste man wirklich schauen, dass man das hinkriegt, oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:53:15
Ja ja.
Ja ja, nein, kannst du tiefer kiffen? Darum weiss, dass sie so heikel sind, oder mit der.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:53:27
Mhm, OK.
[image: ]
Claudia Kresser   1:53:29
Auch und jetzt habe ich noch eine andere Frage wie ist eigentlich die? Wie werden die Räume im UG eigentlich beheizt? Mit Bodenheizung? Ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:53:38
Also.
Nicht alles eine Kellerin, natürlich nicht Technik und natürlich nicht, aber der Bewegungsraum wird beheizt und die Garderobe und das WC, oder?
[image: ]
Claudia Kresser   1:53:43
Genau.
Genau.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:53:51
Ding Archiv wird beheizt und?
Also einfach sicher Nebenräume nicht, oder? Also Putzräume und Keller wie in einem Technikraum nicht aber der Rest gibt es zu bodenheizung.
[image: ]
Claudia Kresser   1:54:06
Genau welche Frage nämlich? Es hat natürlich, da müssen wir dementsprechend unsere Bruderplatte ausbilden, weil wir haben jetzt 3 Zement zementüberzug 3 Zentimeter zementüberzug dann und das das wird ja eigentlich das geht ja nicht nein, also es ist auch denkbar, dass man Radiatoren macht oder sowas, oder?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:54:17
Mhm, OK.
Nein, nein, nein, nein, nein, nein.
Ich würde davon abraten, weil man weisst du, wir haben eine Wärmepumpe und ja Radio braucht ein wenig höhere Vorlauftemperatur, sonst werde die einfach Eulen lange gross, oder weil wenn ich nur mit 30 Grad vorlaufe gehe, dann geben die praktisch nichts mehr ab an Leistung und ich würde jetzt schon auf der Bodenheizung gehen wenn es irgendwie gäbe ja, da machst du keine zweite Gruppe bauen brauchst auch nicht nochmal die Pumpe vom Deal alles zusätzlich also.
Ich würde euch empfehlen, dort auf dem zu bleiben, ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:54:57
Mhm.
Habe hier zufälliges Konzept, ein Heizkonzept von dem UG irgendwo welche Räume beheizt sind, welche nicht?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:55:07
Nein, das ist natürlich abhängig von dem Perimeter gewesen, oder? Und jetzt haben wir ja das Ganze unten durch und da können wir einfach nur die Räume aktivieren die.
[image: ]
Claudia Kresser   1:55:10
Ja.
Ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:55:16
Bei effektiv beheizt werden sollten.
[image: ]
Claudia Kresser   1:55:18
Ja, und das war, was war.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:55:20
Uns wäre es anders gewesen, es wäre anders gewesen, oder nein, aber ich habe jetzt keinen Flächenplan gemacht, wo man das sieht oder noch nicht.
[image: ]
Claudia Kresser   1:55:28
Also gut du mir, ich komme schon. Es ist der Bewegungsraum der Archivraum.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:55:32
Ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:55:35
Die ganze Garderobe IVWC?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:55:37
Garderobe und IV ja genau.
[image: ]
Claudia Kresser   1:55:40
Okay, das Treppenhaus, also die Erschliessungsfläche vom lädt, gell?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:55:45
Nein, das nicht nein, das wird nicht geheizt. Da kommst du schon mit der Jacke noch rein. Ich glaube, äussern werdet ihr eigentlich nicht behandeln.
[image: ]
Claudia Kresser   1:55:50
Ja OK.
Gut, danke, dann habe ich es dann also so mit dem Christian würde ich gerne 23 Sachen.
Gut, sonst bin ich zufrieden.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:56:03
OK.
Danke ich auch.
[image: ]
Claudia Kresser   1:56:04
Danke.
Ist gut.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:56:07
Ist gut, danke Ramon.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:56:07
Gut merci.
[image: ]
Claudia Kresser   1:56:09
Dankeschön bis in ja schöne Ferien oder so ähnlich ja.
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:56:10
Dann am Nachmittag.
[image: ]
Claudia Kresser   1:56:15
Wie auch immer in die Ferien geht und bis in 4 Wochen?
[image: ]
Ramon Nachmansohn   1:56:20
Ja, zwischendurch werden wir schon mal noch anrufen, also das wird das schon nicht so sein, dass es nicht ohne geht. Aber ist gut OK gut, danke, vielmals, Tschüss zusammen, bitte bitte.
[image: ]
Claudia Kresser   1:56:22
Ja, ist gut.
Also cool also?
Danke dir Ramon Geld danke, Tschüss ciao.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:56:31
Wenn wir, wenn wir einen neuen Termin, dann kann der Marcel Audo die Aufzeichnung beenden oder damit ja, hm alles gut in dem Fall ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:56:36
Ach so ja.
[image: ]
Gasser Marcel   1:56:37
Ja, das ist doch gut ja.
[image: ]
Claudia Kresser   1:56:38
Ja, machen wir ja.
[image: ]
Gasser Marcel   1:56:38
Aber so.
Oder was?
Schön zusammen, Tschüss ciao, ciao.
[image: ]
Claudia Kresser   1:56:42
Gut bis bald Tschüss, Tschüss.
[image: ]
Donatiello Cristian   1:56:42
Ciao.
Oder ist es jetzt beendet?
[image: ]
Gasser Marcel Transkription beendet
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